## 원가
시트명
행
[ 분당야탑청소년수련관 인테리어공사(전기) ]
열 | 비목 | 구분 |  | 설계금액 | 구성비 |  |  |  |  | 비고
F | 순공사비원가 | 재료비 | 직접재료비 | [7 empty] | 순공사비 | #REF!
|  |  | 간접재료비 | [7 empty] | 관급총액 | #REF!
|  |  | 작업부산물 | [7 empty] | 한전비 | #REF!
소계
H |  | 노무비 | 직접노무비(가)
|  |  | 간접노무비(나) |  | 직접노무비의 |  |  | 8%
소계
J |  | 경비 | 기계경비 | [7 empty] | 퇴직공제비 | #REF!
|  |  | 고용보험료 |  | 노무비의 |  | 0.87%
|  |  | 산재보험료 |  | 노무비의 |  | 3.73% |  |  |  | 안전관리비 | 1.85%적용
|  |  | 산업안전보건관리비 |  | (재+직노+도급자관급)의 1.85% | [6 empty] | 5억미만 | 5억이상 50억미만
|  |  | 건강보험료 |  | 직접노무비의 |  |  | 3.335% |  |  | a. | #REF! | #REF!
|  |  | 연금보험료 |  | 직접노무비의 |  |  | 4.5% |  |  | b. | #REF! | #REF!
|  |  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료의 |  |  | 10.25% |  |  |  | (재+직노+도급자관급)의1.85% | (재+직노+도급자관급)의1.86%+5,349천원
|  |  | 기타경비 |  | (재+노)의 |  | 5.6% |  |  |  |  | (재+직노)의 2.93% *1.2 | ((재+직노)의 1.86%+5,349천원)*1.2
|  |  | 퇴직공제부금비 |  | 직접노무비의 2.3%
공사이행보증수수료
환경보전비
지급수수료
소계
계
| 일반관리비 |  |  |  | 계의 | 6%
| 이윤 |  |  |  | (노+경비+일.관)의 |  |  |  | 15%이내
사급자재비
공급가액
| 부가가치세 |  |  |  | 공급가액의 |  |  | 10%
도급액
| 한전인입비/사용전검사비 | [10 empty] | ☜ 한전비 입력
| 관급자설치 관급자재 | [10 empty] | ☜ 관급자관급 입력
| 도급자설치 관급자재 | [10 empty] | ☜ 도급자관급 입력
총공사비
공 사 원 가 계 산 서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 원 가 계 산 서
서
공 사 원 가 계 산 서
공사원가계산서
Note on AO13: 2.3%
Note on AO15: 5억 미만 : 2.93% 5억~50억 미만 : 1.86%+5,349천원 50억 이상 : 1.97%

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 분당야탑청소년수련관 인테리어공사(전기) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 분당야탑청소년수련관 인테리어공사(전기) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 전기공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 냉난방설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 전열설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 전등설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010103 |  | 0101 |  | 3
010104 철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010104 |  | 0101 |  | 3
010105 4층설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010105 |  | 0101 |  | 3
01010501 냉난방설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010501 |  | 010105 |  | 4
01010502 전열설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010502 |  | 010105 |  | 4
01010503 전등설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010503 |  | 010105 |  | 4
01010504 철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010504 |  | 010105 |  | 4
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 분당야탑청소년수련관 인테리어공사(전기) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 냉난방설비공사 | 전기공사
경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 175
1종금속제가요전선관 | 16 mm 비방수 | M | 53
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 4㎟(2.25㎜) | M | 511
전선관지지행거 | 16 C | 개소 | 94
아우트렛박스(노출) | 중형4각 54㎜ | 개 | 24
스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 14
분전반설치비 |  | 면 | 1
배관용홈파기 | 22C 이하 | M | 18
1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 16 mm 비방수 | 개 | 46
아우트렛박스 커버 | 4각, 평 | 개 | 24
스위치박스 커버 | 4각, 2개용 평 | 개 | 14
분전반 | LP-1 | 면 | 1
[ 합 계 ]
010102 전열설비공사 | 전기공사
경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 952
경질비닐전선관 | HI 22 mm | M | 63
경질비닐전선관 | HI 36 mm | M | 35
합성수지제 가요전선관 | CD 난연성 16㎜ | M | 427
합성수지제 가요전선관 | CD 난연성 22㎜ | M | 61
1종금속제가요전선관 | 16 mm 비방수 | M | 44
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) 바닥 | 4㎟(2.25㎜) | M | 447
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 4㎟(2.25㎜) | M | 4343
난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 10㎟ | M | 38
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 4C 10㎟ | M | 38
전선관지지행거 | 16 C | 개소 | 578
전선관지지행거 | 22 C | 개소 | 27
전선관지지행거 | 36 C | 개소 | 17
콘센트 | 매입-접지형, 16A 250V 2구 | 개 | 2
방적콘센트 | 매입-접지형, 16A 250V 1구 | 개 | 13
방적콘센트 | 매입-접지형, 16A 250V 2구 | 개 | 1
시스템 박스 | 전선관용(매입) | 개 | 14
시스템 박스 | 전열2구/통신2구 | 개 | 1
아우트렛박스(노출) | 중형4각 54㎜ | 개 | 99
스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 62
스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 1
배관용홈파기 | 22C 이하 | M | 416
배관용홈파기 | 36C 이하 | M | 6
1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 16 mm 비방수 | 개 | 56
아우트렛박스 커버 | 4각, 평 | 개 | 99
노말밴드 | PVC 36 C | 개 | 6
콘센트 | 블랙 4구 | 개 | 1
콘센트 | 블랙 2구 | 개 | 25
가구용 콘센트 | 전원 2구+USB 2구 | 개 | 18
콘센트 | 유럽형 콘센트 1구 | 개 | 3
시스템 박스 | 전열 4구 | 개 | 5
[ 합 계 ]
010103 전등설비공사 | 전기공사
경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 1889
경질비닐전선관 | HI 22 mm | M | 29
합성수지제 가요전선관 | CD 난연성 16㎜ | M | 52
합성수지제 가요전선관 | CD 난연성 22㎜ | M | 20
합성수지제 가요전선관 | CD 난연성 28㎜ | M | 11
1종금속제가요전선관 | 16 mm 비방수 | M | 414
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜) | M | 8620
UTP 케이블 | CAT 6. 4P-0.5mm | M | 30
RACEWAY 지지행거 70 * 40 | A형 | 개소 | 54
레이스웨이 | BODY, 70 x 40 | M | 81
레이스웨이 부속품 | JOINT BOX, W70 x H40 | 개 | 7
레이스웨이 | COVER, 70 x 40 | M | 85
레이스웨이 | JOINER, 70 x 40 | 개 | 27
레이스웨이 | END CAP, 70 x 40 | 개 | 10
레이스웨이 | 기구용금구, 70 x 40 | 개 | 88
전선관지지행거 | 16 C | 개소 | 1151
전선관지지행거 | 22 C | 개소 | 19
단로 스위치 | 1구 | 개 | 4
단로 스위치 | 2구 | 개 | 2
단로 스위치 | 3구 | 개 | 4
단로 스위치(2개용) | 4구 | 개 | 6
단로 스위치(2개용) | 5구 | 개 | 1
디밍스위치 | SR-2803 | 개 | 2
아우트렛박스(노출) | 8각 54㎜ | 개 | 243
아우트렛박스(노출) | 중형4각 54㎜ | 개 | 113
스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 13
스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 7
분전함설치비 | 500*600 | 면 | 30
배관용홈파기 | 22C 이하 | M | 41
배관용홈파기 | 28C 이하 | M | 8
박스용 구멍따기 | 각종두께 | 개 | 227
1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 16 mm 비방수 | 개 | 552
아우트렛박스 커버 | 8각, 평 | 개 | 243
아우트렛박스 커버 | 4각, 평 | 개 | 113
등기구보강대 | 다운라이트용(1.0m) | 개 | 227
단로 스위치 | 유럽형 1구 | 개 | 3
콘센트 | 노출 3구 | 개 | 18
조명기구 "PD-01(A)" | LED 14W | 조 | 8
조명기구 "PD-01(B)" | LED 14W | 조 | 44
조명기구 "PD-03" | LED 6W | 조 | 2
조명기구 "PD-04" | LED 6W | 조 | 12
조명기구 "PD-05" | LED 9W | 조 | 2
조명기구 "PD-06(B)" | LED 9W | 조 | 1
조명기구 "PD-06(A)" | LED 9W | 조 | 4
조명기구 "PD-02(소형)" | LED 6W | 조 | 4
조명기구 "PD-02(중형)" | LED 6W | 조 | 6
조명기구 "PD-02(대형)" | LED 6W | 조 | 5
조명기구 "ST-01" | LED 16W | 조 | 28
조명기구 "DL-03" | DOWNLIGHT [W110*H95(C:W85-100) / LED COB 12W | SET | 117
조명기구 "L-02" | 33풀/매입/비날개/4000K/4500mm/ [50단위] | SET | 2
조명기구 "L-01" | 33풀/매입/비날개/LYNC-SC/5108mm/RGB | SET | 1
조명기구 "L-01" | 33풀/매입/비날개/LYNC-SC/10508mm/RGB | SET | 1
조명기구 "L-01" | 33풀/매입/비날개/LYNC-SC/18908mm/RGB | SET | 1
조명기구 "L-01" | 33풀/매입/비날개/LYNC-SC/11408mm/RGB | SET | 1
조명기구 "L-04" | BD)LED BAR 2500 [3000K, 24V, 11mm profile, milky cover | EA | 1
조명기구 "L-04" | BD)LED BAR 2000 [3000K, 24V, 11mm profile, milky cover | EA | 1
LED SMPS [DC24V 200W / 비방수] |  | EA | 171
절연판 |  | EA | 25
조명기구 "BA-01" | IS4011(Blanc Venus) [13900*1950/28헤베*2ea] | m2 | 56
조명기구 "BA-01" | BD)LED BAR 0800 [4000K, 24V, 11mm profile, milky cover | EA | 178
조명기구 "DL-01" | 멀티2구 직부 [W310*D150*H185/흑색] | SET | 66
조명기구 "DL-01,02" | LED PAR30 15W [4000K/집중형] | EA | 167
조명기구 "DL-02" | 멀티1구매입 [W185*D185*H150/흑색] | SET | 35
조명기구 "BA-01" | IS4011(Blanc Venus) [6350*3750/24헤베*1ea] | m2 | 24
조명기구 "BA-01" | BD)LED BAR 2500 | EA | 21
조명기구 "BA-01" | BD)LED BAR 2400 | EA | 2
조명기구 "BA-01" | BD)LED BAR 2300 | EA | 2
조명기구 "BA-01" | BD)LED BAR 2200 | EA | 3
조명기구 "BA-01" | BD)LED BAR 2100 | EA | 2
조명기구 "BA-01,02" | BD)LED BAR 2000 | EA | 400
조명기구 "BA-01,02" | BD)LED BAR 1900 | EA | 330
조명기구 "BA-01" | BD)LED BAR 1800 | EA | 2
조명기구 "BA-01" | BD)LED BAR 1700 | EA | 1
조명기구 "BA-01" | BD)LED BAR 1600 | EA | 1
조명기구 "BA-01" | BD)LED BAR 1500 | EA | 2
조명기구 "BA-01" | BD)LED BAR 1100 | EA | 1
조명기구 "BA-01" | BD)LED BAR 0700 | EA | 3
조명기구 "BA-01" | BD)LED BAR 0600 | EA | 2
조명기구 "BA-01" | BD)LED BAR 0500 | EA | 3
조명기구 "BA-01" | BD)LED BAR 0400 | EA | 2
조명기구 "BA-01" | BD)LED BAR 0300 | EA | 2
조명기구 "BA-01" | BD)LED BAR 0200 | EA | 4
조명기구 "BA-01" | BD)LED BAR 0100 | EA | 2
조명기구 "BA-02" | IS4011(Blanc Venus) [16860*2100/36헤베*2ea] | m2 | 72
조명기구 "BA-02" | IS4011(Blanc Venus) [10910*2100/23헤베*2ea] | m2 | 46
DIM-CV01-DMX/1-10V [12 ~ 24V DC (SELV) |  | EA | 2
DMX512 [DMX컨트롤77] |  | SET | 2
증폭기 [6CH] |  | SET | 2
분전함 [500*600/완조립/단자대포함] |  | SET | 30
조명기구 "BA-02" | IS4011(Blanc Venus) [11760*2000/24헤베*2ea] | m2 | 48
조명기구 "BA-02" | IS4011(Blanc Venus) [11760*2000/23헤베*2ea] | m2 | 46
LED 펜던트등 설치비 | 15W 이하 | 조 | 72
LED 다운라이트 설치비 | 15W 이하 | 조 | 152
LED 다운라이트 설치비 | 35W 이하 | 조 | 66
LED 직부등 설치비 | 15W 이하 | 조 | 213
LED 직부등 설치비 | 25W 이하 | 조 | 738
LED 직부등 설치비 | 35W 이하 | 조 | 36
LED 직부등 설치비 | 45W 이하 | 조 | 40
LED 매입등 설치비 | 55W 이하 | 조 | 2
[ 합 계 ]
010104 철거공사 | 전기공사
스위치 철거 | 1로,3로 | 개 | 12
매입콘센트 철거 | 2P | 개 | 14
직부등 철거 | LED 15W 이하 | 개 | 2
다운라이트 철거 | LED 15W 이하 | 개 | 203
매입등 철거 | LED 55W 이하 | 개 | 62
매입콘센트 철거 후 재사용 |  | 개 | 11
매입등 철거 후 재설치 | LED 55W 이하 | 개 | 12
[ 합 계 ]
01010501 냉난방설비공사 | 전기공사 4층설비공사
경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 61
1종금속제가요전선관 | 16 mm 비방수 | M | 18
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 4㎟(2.25㎜) | M | 201
전선관지지행거 | 16 C | 개소 | 35
아우트렛박스(노출) | 중형4각 54㎜ | 개 | 8
스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 3
배관용홈파기 | 22C 이하 | M | 4
1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 16 mm 비방수 | 개 | 12
아우트렛박스 커버 | 4각, 평 | 개 | 8
스위치박스 커버 | 4각, 2개용 평 | 개 | 3
[ 합 계 ]
01010502 전열설비공사 | 전기공사 4층설비공사
경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 86
경질비닐전선관 | HI 22 mm | M | 27
합성수지제 가요전선관 | CD 난연성 16㎜ | M | 42
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) 바닥 | 4㎟(2.25㎜) | M | 10
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 4㎟(2.25㎜) | M | 498
전선관지지행거 | 16 C | 개소 | 50
전선관지지행거 | 22 C | 개소 | 16
시스템 박스 | 전선관용(매입) | 개 | 1
아우트렛박스(노출) | 중형4각 54㎜ | 개 | 7
스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 4
배관용홈파기 | 22C 이하 | M | 19
아우트렛박스 커버 | 4각, 평 | 개 | 7
가구용 콘센트 | 전원 2구+USB 2구 | 개 | 4
[ 합 계 ]
01010503 전등설비공사 | 전기공사 4층설비공사
경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 173
합성수지제 가요전선관 | CD 난연성 16㎜ | M | 4
합성수지제 가요전선관 | CD 난연성 22㎜ | M | 4
1종금속제가요전선관 | 16 mm 비방수 | M | 42
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜) | M | 846
RACEWAY 지지행거 70 * 40 | A형 | 개소 | 21
레이스웨이 | BODY, 70 x 40 | M | 31
레이스웨이 부속품 | JOINT BOX, W70 x H40 | 개 | 3
레이스웨이 부속품 | JOINT BOX,3방, W70 x H40 | 개 | 4
레이스웨이 | COVER, 70 x 40 | M | 33
레이스웨이 | JOINER, 70 x 40 | 개 | 10
레이스웨이 | END CAP, 70 x 40 | 개 | 6
레이스웨이 | 기구용금구, 70 x 40 | 개 | 44
전선관지지행거 | 16 C | 개소 | 108
단로 스위치 | 1구 | 개 | 1
단로 스위치(2개용) | 4구 | 개 | 1
아우트렛박스(노출) | 8각 54㎜ | 개 | 15
아우트렛박스(노출) | 중형4각 54㎜ | 개 | 15
스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 1
스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 1
배관용홈파기 | 22C 이하 | M | 9
박스용 구멍따기 | 각종두께 | 개 | 15
1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 16 mm 비방수 | 개 | 56
아우트렛박스 커버 | 8각, 평 | 개 | 15
아우트렛박스 커버 | 4각, 평 | 개 | 15
등기구보강대 | 다운라이트용(1.0m) | 개 | 15
콘센트 | 노출 3구 | 개 | 8
조명기구 "PD-07" | LED 6W | 조 | 22
조명기구 "DL-03" | DOWNLIGHT [W110*H95(C:W85-100) / LED COB 12W | SET | 15
조명기구 "L-03" | 33풀/매입/비날개/3000K/3308mm/ [50단위] | SET | 2
조명기구 "L-03" | 33풀/매입/비날개/3000K/5408mm/ [50단위] | SET | 1
조명기구 "L-03" | 33풀/매입/비날개/3000K/1208mm/ [50단위] | SET | 1
조명기구 "L-03" | 33풀/매입/비날개/3000K/2708mm/ [50단위] | SET | 1
LED 펜던트등 설치비 | 15W 이하 | 조 | 22
LED 다운라이트 설치비 | 15W 이하 | 조 | 15
LED 직부등 설치비 | 15W 이하 | 조 | 2
LED 직부등 설치비 | 25W 이하 | 조 | 13
[ 합 계 ]
01010504 철거공사 | 전기공사 4층설비공사
스위치 철거 | 1로,3로 | 개 | 2
매입콘센트 철거 | 2P | 개 | 3
매입등 철거 | LED 55W 이하 | 개 | 21
매입콘센트 철거 후 재사용 |  | 개 | 1
[ 합 계 ]