## 원가계산서(건축)
공 사 원 가 계 산 서(건축,조경)
[ 야탑청소년수련관 인테리어공사 ]
| 비 목 |  |  | 금 액 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△)
AS |  |  | [ 소 계 ]
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 |  |  | 4% | 직접노무비 *
BS |  |  | [ 소 계 ]
C2 |  | 경 비 | 기 계 경 비 |  | 산출경비
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 |  | 모든 건설공사에 적용 | 3.73% | 노무비 *
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 |  | 모든 건설공사에 적용 | 0.87% | 노무비 *
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 |  | 공사기간 1개월 이상의 모든공사 | 3.335% | 직접노무비 *
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 |  | 공사기간 1개월 이상의 모든공사 | 4.5% | 직접노무비 *
CB |  |  | 노인장기요양보험료 |  | 공사기간 1개월 이상의 모든공사 | 10.25% | 건강보험료 *
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비 |  | 추정금액 3억원 이상 건설공사 | 2.3% | 직접노무비 *
CA |  |  | 산업안전보건관리비 |  | 대상액기준 5억이상 50억미만 | 1.86% | (재료비+직노) *
CH |  |  | 환 경 보 전 비 |  | 기타(전문,개보수 공사) | 0.3% | (재료비+직노+산출경비) *
CH |  |  | 하도급대금지급보증서발급수수료 |  | 추정금액 50억원 미만 건설공사 | 0.081% | (재료비+직노+산출경비) *
CG |  |  | 기 타 경 비 |  |  | 3% | (재료비+노무비) *
CG |  |  | 폐 기 물 처 리 비
CS |  |  | [ 소 계 ]
S1 | 계
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  |  | 5억~30억미만,전문공사 | 6%이내 | 계 *
D2 | 이 윤 |  |  |  | 50억미만 | 15%이내 | (노무비+경비+일반관리비) *
D9 | 총 원 가
DB | 부 가 가 치 세 |  |  |  |  | 10% | 총원가의 *
DB | 관급자관급공사비 |  |  |  | 부가세포함, 조달수수료포함
총 공 사 비

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
#REF!
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 조 정 액 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
□ 실내건축공사
1. 가설공사 |  |  | 1 | [10 empty] | 0101 | 01 | 2
2. 철거공사 |  |  | 1 | [10 empty] | 0101 | 01 | 2
3. 지상1층 풋:별별 인테리어공사 |  |  | 1 | [10 empty] | 0102 | 01 | 2
4. 지상1층 풋:캔버스 인테리어공사 |  |  | 1 | [10 empty] | 0102 | 01 | 2
5. 지상1층 풋:3.1 인테리어공사 |  |  | 1 | [10 empty] | 0102 | 01 | 2
6. 지상1층 풋:섬 인테리어공사 |  |  | 1 | [10 empty] | 0102 | 01 | 2
7. 지상2층 인테리어공사 |  |  | 1 | [10 empty] | 0102 | 01 | 2
8. 지상4층 인테리어공사 |  |  | 1 | [10 empty] | 0102 | 01 | 2
9. 풋:섬 2,3층벽면 및 철재난간공사 |  |  | 1 | [10 empty] | 0102 | 01 | 2
10.창호공사 |  |  | 1
11.조경공사 |  |  | 1
[ 합 계 ] 금액

## 공종별내역서
#REF!
| NO. | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호 | 자재낙찰율 | 노무낙찰율 | 경비낙찰율
[6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [36 empty] | 100% | 100% | 100%
| 1 | 가설공사 | [15 empty] | 0101
|  | 먹매김(마무리용) | 사무소 | M2 | 1497.42
|  | 강관 조립말비계(이동식) |  | 대 | 15
|  | 강관틀 비계 설치 및 해체 |  | 식 | 1
|  | 건축물보양 | 하드롱지 | M2 | 1497.42
|  | 건축물 현장정리(준공청소 포함) | 목조 | M2 | 1497.42
|  | 가설칸막이 | 샌드위치판넬 T:50 | M2 | 183.25
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 2 | 철거공사 | [15 empty] | 0101
|  | 콘크리트구조물 헐기(소형장비) | 공압식, 무근 | M3 | 30.51
|  | 건축물 구조체별철거(벽) | 목조,칸막이-해체재 재사용 안함 | M2 | 380.96
|  | 건축물 구조체별철거(천정) | 반자틀 | M2 | 1277.45
|  | 콘크리트구조물 헐기(소형장비) | 공압식, 철근 | M3 | 28.7
|  | 콘크리트절단 | 엔진커팅기 | M | 107.9
|  | 건축물 구조체별철거(벽) | 고밀도패널 | M2 | 378.14
|  | 건설폐기물 배출지별 중간처리단가 | 건설폐재류 | TON | 142.62
|  | 건설폐기물 배출지별 중간처리단가 | 혼합건설폐기물(건설폐기물5%이하) | TON | 65.26
|  | 건설폐기물운반 | 2.5T 덤프트럭 - 30km이하 | TON | 207.88
|  | [ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
TOTAL
| 3 | 지상1층 풋:별별 인테리어공사
| 3-1 | 공통벽체공사 |  | 식 | 1
| 3-2 | 공통천정공사 |  | 식 | 1
| 3-3 | 공통바닥공사 |  | 식 | 1
| 3-4 | 마감공사 |  | 식 | 1
i
|  | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3-1 | 공통벽체공사
|  | DRY WALL T-85 | C-65*45+GB9.5t 2겹단면 | M2 | 55.88
|  | 각파이프구조틀(벽) | ㅁ30*30 구조용각관 | M2 | 40.76
|  | 석고판붙임(나사고정) | 9.5mm 바탕용 1겹(벽) | M2 | 14.44 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 석고판붙임(나사고정) | 9.5mm 바탕용 2겹(벽) | M2 | 13.6 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 합판붙임 | 준내수합판붙임 9mm | M2 | 14.44 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 합판붙임 | 내수합판붙임 12mm | M2 | 2.96 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | MDF붙임 | 9.0×1220×2440mm(㎡) | M2 | 2.96 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
`` |  | 갈바륨 유리 FRAME(도장유) | ㅁ100*20, 1.6mm 갈바륨 | M | 67.1 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
`` |  | 갈바륨 자동문점검구(도장유) | ㄷ40*250*40 1.6mm | M | 7.12 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
`` |  | 각파이프구조틀-수직창호보강 | ㅁ50*50 구조용각관 | M2 | 40.3 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 투명강화유리 | 10mm | M2 | 36.1 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 분전함도어제작 | 700x1600mm, 1.6mm 갈바륨 | 개소 | 1
|  | 기존 환기덕트 철거 부위 건축벽체마감 | 내장공 | 인 | 0.5
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 3-2 | 공통천정공사 | [15 empty] | 010401
|  | 경량철골천정틀 | M-bar식 | M2 | 39.55
|  | 석고판붙임(나사고정) | 9.5mm 바탕용 2겹(천장) | M2 | 39.55
|  | 갈바륨 간접등박스(도장유) | L:20+80+200+20+30, 1.6mm 갈바륨 | M | 53.82
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내천정(올퍼티+수성페인트칠)2회칠 | M2 | 39.55
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내부천정(콘크리트면)2회칠 | M2 | 301.48
|  | 천정디크리트 구조물제작설치 |  | 식 | 1
|  | [ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
TOTAL
| 3-3 | 공통바닥공사 | [15 empty] | 010401
`` |  | 각파이프구조틀(바닥) | ㅁ30*30 구조용각관, H:450이하 | M2 | 8.81 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 각파이프구조틀(바닥) | ㅁ30*30 구조용각관, H:1000이하 | M2 | 9.27
|  | 합판붙임 | 내수합판붙임 12mm | M2 | 31.45 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 합판붙임 | 준내수합판붙임 9mm | M2 | 31.45 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 인조대리석 재료분리대(H:50) | LG하이막스,12t | M | 33.53
|  | 지정 P-tile깔기 | ELT-48914, 457.2*914.4*5t | M2 | 160.71
|  | 타일붙이기-압착붙이기 | G48-WHITE-M, 300*300 | M2 | 32.14
|  | 알류미늄경사재료분리대 |  | M | 1.76
|  | [ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
TOTAL
| 3-4 | 마감공사
|  | 타일붙이기-압착붙이기 | G48-WHITE-M, 300*300 | M2 | 15.55
|  | 인조대리석 재료분리대(ㄱ20*20) | LG하이막스,12t*760*3680mm | M | 13.4
|  | 인조대리석 걸레받이(H:50) | LG하이막스,12t*760*3680mm | M | 17.24
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(올퍼티+수성페인트칠)2회칠 | M2 | 8.4
|  | Cemento-loft | T:2mm (벽체) | M2 | 76.58
|  | 걸래받이설치(H:50) | 중밀도섬유판, 인테리어필름 | M | 8.74
|  | 원형파이프 등받이제작설치(도장유) | H:200, Ø21.7(6216+3800+3800) | 식 | 1
|  | 갈바륨 화분제작설치(도장유) | H:120 1.6mm, 400*400 | 개소 | 2
|  | 갈바륨 화분제작설치(도장유) | H:120 1.6mm, 560*550 | 개소 | 1 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 갈바륨 화분제작설치(도장유) | H:170 2mm, 원형,Ø330 | 개소 | 1
|  | 바카운터 |  |  | #REF!
|  | 각파이프구조틀(벽) | ㅁ30*30 구조용각관 | M2 | 41.42
|  | 합판붙임 | 준내수합판붙임 9mm | M2 | 82.85 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 열연강판(구로) 화분제작설치(도장유) | H:500 5mm, 600*600 | 개소 | 1
|  | 알루믹스(ALUMIX) 복합패널 | THK: 4mm, SMOKE MATT | M2 | 38.4
|  | 복합패널가공비 | 절단/V-컷 가공 | M2 | 30.8
|  | 풋별별 벤치 |  |  | #REF!
|  | 5mm평철 화분제작설치(도장유) | H:400 5mm, 원형,Ø400 | 개소 | 1
|  | 12mm평철 벤치다리제작설치(도장유) | H:400 12mm | 개소 | 1 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 5mm평철 벤치상판제작설치(도장유) | 5mm | 개소 | 1
|  | [ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
TOTAL
| 4 | 지상1층 풋:캔버스 인테리어공사
| 4-1 | 공통벽체공사 |  | 식 | 1
| 4-2 | 공통천정공사 |  | 식 | 1
| 4-3 | 공통바닥공사 |  | 식 | 1
| 4-4 | 마감공사 |  | 식 | 1
i
|  | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4-1 | 공통벽체공사
|  | 메탈스터드 | C-65*45 | M2 | 13.48
|  | DRY WALL T-85 | C-65*45+GB9.5t 2겹단면 | M2 | 38.97
|  | DRY WALL T-105 | C-65*45+GB9.5t 2겹양면 | M2 | 6.42
|  | 각파이프구조틀(벽) | ㅁ30*30 구조용각관 | M2 | 35.28
|  | 각파이프구조틀(벽) | ㅁ30*30 구조용각관, D:500경사 | M2 | 9.27
|  | 각파이프구조틀(벽) | ㅁ50*50 구조용각관 | M2 | 3.06
|  | 각파이프구조틀-수직창호보강 | ㅁ50*50 구조용각관 | M2 | 42.72
|  | 석고판붙임(나사고정) | 9.5mm 바탕용 1겹(벽) | M2 | 49.57 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 석고판붙임(나사고정) | 9.5mm 바탕용 2겹(벽) | M2 | 8.48 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 합판붙임 | 준내수합판붙임 9mm | M2 | 58.84 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | MDF붙임 | 9.0×1220×2440mm(㎡) | M2 | 5.46 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | MDF붙임 | 6.0×1220×2440mm(㎡) | M2 | 31.63 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 단올림 벽면간접등박스-조명유 | ㄷ:46*42, 1.6mm 갈바륨 | M | 4.5
|  | 갈바륨창틀프레임(도장유) | ㅁ390*20, 1.6mm 갈바륨 | M | 97.58
`` |  | 갈바륨 유리 FRAME(도장유) | ㅁ100*20, 1.6mm 갈바륨 | M | 97.58 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
`` |  | 갈바륨 자동문점검구(도장유) | ㄷ40*250*40 1.6mm | M | 8.08 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 투명강화유리 | 10mm | M2 | 48.98 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 4-2 | 공통천정공사 | [15 empty] | 010401
|  | 경량철골천정틀 | M-bar식 | M2 | 73.27
|  | 각파이프구조틀(천정) | ㅁ40*40 구조용각관, H:2400이하 | M2 | 19.65
|  | 석고판붙임(나사고정) | 9.5mm 바탕용 2겹(천장) | M2 | 73.27
|  | 합판붙임 | 준내수합판붙임 9mm | M2 | 19.65
|  | MDF붙임 | 6.0×1220×2440mm(㎡) | M2 | 19.65
|  | 무늬목붙이기 | 오크무늬목 | M2 | 19.65
|  | 투명래커칠 |  | M2 | 19.65
|  | 목부방염칠 |  | M2 | 19.65
|  | 갈바륨 간접등박스(도장유) | L:20+80+200+20+30, 1.6mm 갈바륨 | M | 49.38
|  | 갈바륨 커튼박스(도장유) 박스구조물내 | ㄱ:245*375, 1.6mm 갈바륨 | M | 5.25
|  | 전동스크린박스(도장유) | ㄷ:210*150, 1.6mm 갈바륨 | M | 3.13
|  | 천정등박스-조명무(도장유) | ㅁ60*80, 1.6mm 갈바륨 | M | 36.99
|  | 천정등박스-조명유(도장유) | ㅁ60*120, 1.6mm 갈바륨 | M | 45.6
|  | 갈바륨재료분리대(도장유) 단올림전면 | H170, 1.6mm 갈바륨 | M | 4.84
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내천정(올퍼티+수성페인트칠)2회칠 | M2 | 73.27
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내부천정(콘크리트면)2회칠 | M2 | 271.71
|  | 천정점검구설치 | 450x450 | EA | 1
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 4-3 | 공통바닥공사 | [15 empty] | 010401
`` |  | 각파이프구조틀(바닥) | ㅁ30*30 구조용각관, H:450이하 | M2 | [10 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 합판붙임 | 준내수합판붙임 9mm x 2PLY | M2 | [10 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 갈바륨바닥단마감(도장유) | H150, 1.6mm 갈바륨 | M | [10 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 칼라스테인리스판제작설치 | 1.6t Color | M2
|  | 지정 P-tile깔기 | ELT-48914, 457.2*914.4*5t | M2
|  | 지정카펫타일깔기(Moss_Onyx/Moss) | Onyx/Edge, 500 x 500 | M2
|  | 알류미늄경사재료분리대 |  | M
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 4-4 | 마감공사
|  | 타일붙이기-압착붙이기 | G48-WHITE-M, 300*300 | M2 | 42.62
|  | 타일붙이기-압착붙이기 | G48-NAVY-M, 300*300 | M2 | 5.69
|  | 인조대리석 재료분리대(ㄱ20*20) | LG하이막스,12t | M | 28
|  | 인조대리석 걸레받이(H:50) | LG하이막스,12t | M | 12.48
|  | Cemento-loft | T:2mm (벽체) | M2 | 83.01
|  | 무늬목붙이기 | 오크무늬목 | M2 | 31.63
|  | 목부방염칠 |  | M2 | 31.63
|  | 인조대리석 젠다이(W:330,220) | LG하이막스,12t | M | 12.4
|  | 갈바륨재료분리대(도장유) 단올림전면 | H170, 1.6mm 갈바륨 | M | 4.96
|  | 칼라스테인리스 재료분리대 | H:120 1.6mm | M | 2.8
|  | 아크릴마감 |  | M2 | 0.16
|  | BACK PAINTED GLASS | 5mm | M2 | 11.03
|  | 알루미늄코너비드 |  | M | 5.6
|  | 걸래받이설치(H:50) | 중밀도섬유판, 인테리어필름 | M | 11
|  | 칼라스텐 펜트레이 | H:80 D:95 1.6mm | M | 0.7
|  | 원형파이프 등받이제작설치(도장유) | H:200, Ø21.7 | 식 | 1
|  | 칼라스테인리스 조경박스제작설치 | 1.6t color, H300, 600*400 | 개소 | 1
|  | 갈바륨 조경박스제작설치(도장유) | H:430 1.6t, 500*500 | 개소 | 1 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 갈바륨 조경박스제작설치(도장유) | H:430 1.6t, 600*500 | 개소 | 1
|  | 갈바륨 조경박스제작설치(도장유) | H:300 1.6t, 1300*500 | 개소 | 1 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 칼라스테인리스 조경박스제작설치 | 1.6t color, H430, 400*500 | 개소 | 1
|  | 벤치 디크리트테라조마감 C | 3600*500*h430*50T | EA | 1
|  | 벤치 디크리트테라조마감 B | 2700*1100*h430*30T | EA | 1
|  | 벤치 디크리트테라조마감 A | 600*400*h430 | EA | 1
|  | 5mm평철 선반제작설치(도장유) | 5mm, ㄷ700x200x260 | 개소 | 2
|  | 8mm평철 선반 보강(도장유) | 8mm, ㅡ700x100 | 개소 | 2
|  | 박스구조물 | 3개소
|  | 각파이프구조틀(벽) | ㅁ30*30 구조용각관 | M2 | 14.24
|  | 각파이프구조틀(바닥,천정) | ㅁ30*30 구조용각관, H:450이하 | M2 | 4.88
|  | 합판붙임 | 준내수합판붙임 9mm | M2 | 1.82 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 합판붙임 | 준내수합판붙임 9mm x 2PLY | M2 | 2.63 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 합판붙임 | 내수합판붙임 12mm | M2 | 28.34 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | MDF붙임 | 6.0×1220×2440mm(㎡) | M2 | 17.29
|  | 무늬목붙이기 | 오크무늬목 | M2 | 17.29
|  | 투명래커칠 |  | M2 | 17.29
|  | 목부방염칠 |  | M2 | 17.29
|  | 지정원목마루널깔기 | JP oak brush 16*300*2200 | M2 | 4.1
|  | 타일붙이기-압착붙이기 | AVIO/DEN4031,300*300 | M2 | 15.96
|  | 인조대리석 재료분리대(ㄱ80*30) | LG하이막스,12t | M | 22.8
|  | 디크리트테라조 디딤석 |  | EA | 3
|  | 수성페인트롤러칠 | 벤치하판도장 | M2 | 2.52
|  | 벤치좌판 (H:450) |  |  | #REF!
|  | 각파이프구조틀(벽) | ㅁ50*50 구조용각관 | M2 | 13.23
|  | 합판붙임 | 내수합판붙임 12mm | M2 | 14.71 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 합판붙임 | 내수합판붙임 4.8mm | M2 | 13.23 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | MDF붙임 | 6.0×1220×2440mm(㎡) | M2 | 27.94
|  | 무늬목붙이기 | 오크무늬목 | M2 | 27.94
|  | 투명래커칠 |  | M2 | 27.94
|  | 목부방염칠 |  | M2 | 27.94
|  | 3mm평철 측면마감(도장유) | 제작가구 보강철판용3t, H:75 | M | 5.68
벤치좌판 및 박스구조물 받침대
|  | 각파이프구조틀(벽) | ㅁ50*50 구조용각관 | M2 | 4.22
|  | 합판붙임 | 준내수합판붙임 9mm x 2PLY | M2 | 4.22 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 칼라스테인리스판제작설치 | 1.6t Color | M2 | 4.22 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
인조대리석높은테이블
|  | 각파이프제작설치 | ㅁ50*50 구조용각관 | M | 3.44
|  | 각파이프구조틀(벽) | ㅁ30*30 구조용각관 | M2 | 4.69
|  | 5mm평철 제작설치(도장유) | 5mm 열연강판 | M2 | 0.12
|  | 인조대리석붙임 | LG하이막스,12t*760*3680mm | M2 | 5.23
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 5 | 지상1층 풋:3.1 인테리어공사
| 5-1 | 공통벽체공사 |  | 식 | 1
| 5-2 | 공통천정공사 |  | 식 | 1
| 5-3 | 공통바닥공사 |  | 식 | 1
| 5-4 | 마감공사 |  | 식 | 1
i
[ 합 계 ]
| 5-1 | 공통벽체공사
|  | DRY WALL T-85 | C-65*45+GB9.5t 2겹단면 | M2 | 21.68
|  | 각파이프구조틀(벽) | ㅁ60*40 구조용각관 | M2 | 16.68
|  | 각파이프구조틀(벽) | ㅁ30*30 구조용각관 | M2 | 7.19
|  | 석고판붙임(나사고정) | 바탕용 2겹(벽) | M2 | 39.66 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | MDF붙임 | 12.0×1220×2440mm(㎡) | M2 | 1.92 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 개비온벽체(H:2000) | 용융아연도금 6mm, @100x75mm,W250mm, | M | 8 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
`` |  | 유리블럭하부열연강판프레임(도장유) | ㄷ60+125+60, 1.6mm | M | 29.17 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
`` |  | 유리블럭상부갈바프레임(도장유) | ㄷ25*125*25, 1.6mm | M | 29.17 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 3mm평철 화분제작설치(도장유) | ㄷ105*125*105 3mm | M | 29.17
`` |  | 유리블럭수직갈바프레임(도장유) | ㅁ125*15, 1.6mm 갈바륨 | M | 20.71 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
`` |  | 유리블럭수직H바갈바프레임(도장유) | H125*125, 1.6mm 갈바륨 | M | 11.99 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
`` |  | 유리블럭(시공포함) | 190*190*80 | 식 | 1 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
`` |  | 갈바륨 유리 FRAME(도장유) | ㅁ270*20, 1.6mm 갈바륨 | M | 25.78 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
`` |  | 갈바륨 유리 FRAME(도장유) | ㅁ40*20, 1.6mm 갈바륨 | M | 7.8 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
`` |  | 갈바륨 유리 FRAME(도장유) | ㅁ945*270, 1.6mm 갈바륨 | M | 2.6 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 각파이프구조틀-수직창호보강 | ㅁ50*50 구조용각관 | M2 | 18.34
|  | 투명강화유리 | 10mm | M2 | 16.41 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 5-2 | 공통천정공사 | [15 empty] | 010401
|  | 경량철골천정틀 | M-bar식 | M2 | 134.3
|  | 석고판붙임(나사고정) | 9.5mm 바탕용 2겹(천장) | M2 | 134.3
|  | 합판붙임 | 준내수합판붙임 9mm | M2 | 29.74
|  | 바리솔등박스(도장유) | H:220, 1.6mm 갈바륨 | M | 59.88
|  | 갈바륨 단천정 | H:500, 1.6mm 갈바륨 | M | 32.08
|  | 갈바륨 천정마감 | W:50, 1.6mm 갈바륨 | M | 27.8
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내천정(올퍼티+수성페인트칠)2회칠 | M2 | 164.04
|  | 수성페인트칠 롤러칠(바리솔등박스) | 내벽2회칠 | M2 | 29.74
|  | 천정점검구설치 | 450x450 | EA | 3
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 5-3 | 공통바닥공사 | [15 empty] | 010401
|  | 지정 P-tile깔기 | ELT-44712, 457.2*914.4*5t | M2 | 164.6
|  | 알류미늄경사재료분리대 |  | M | 2.2
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 5-4 | 마감공사
|  | 은경취부 | 5mm | M2 | 13.71
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(콘크리트면)2회칠 | M2 | 76.83
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(올퍼티+수성페인트칠)2회칠 | M2 | 38.14
|  | 열연강판(구로) 제작설치 | 1.6mm 열연강판 | M2 | 1.92 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 투명래커칠 |  | M2 | 1 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 3mm평철 화분제작설치(도장유) | ㄷ250+230+240+230 3mm | EA | 1
|  | 걸래받이설치(H:50) | 중밀도섬유판, 인테리어필름 | M | 20.01
|  | 걸래받이용 페인트칠 |  | M2 | 2
칼라MDF선반(D:250)
|  | 각파이프구조틀 | ㅁ40*20 구조용각관 | M2 | 1.67
|  | 칼라MDF붙임(방염,수성) | 9.0×1220×2440mm(㎡) | M2 | 3.6 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
칼라MDF선반(D:400)
|  | 각파이프구조틀 | ㅁ40*20 구조용각관 | M2 | 2.07
|  | MDF붙임 | 9.0×1220×2440mm(㎡) | M2 | 4.5 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 칼라MDF붙임(방염,수성) | 9.0×1220×2440mm(㎡) | M2 | 4.5 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 6 | 지상1층 풋:섬, 복도 인테리어공사
| 6-1 | 공통벽체공사 |  | 식 | 1
| 6-2 | 공통천정공사 |  | 식 | 1
| 6-3 | 공통바닥공사 |  | 식 | 1
| 6-4 | 마감공사 |  | 식 | 1
i
[ 합 계 ]
| 6-1 | 공통벽체공사
|  | DRY WALL T-85 | C-65*45+GB9.5t 2겹단면 | M2 | 9.6 | 13601 | 130569 | 29556.9 | 283746 | 0 | 0 | 43157.9 | 414315
|  | DRY WALL T-105 | C-65*45+GB9.5t 2겹양면 | M2 | 12.46 | 19032 | 237138 | 40833.9 | 508790 | 0 | 0 | 59865.9 | 745928
|  | 석고판붙임(나사고정) | 바탕용 2겹(벽) | M2 | 30.6 | 5179 | 158477 | 11276.1 | 345048 | 0 | 0 | 16455.1 | 503525 |  | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 합판붙임 | 준내수합판붙임 9mm | M2 | 33.81 | 8045 | 272001 | 12096 | 408965 | 0 | 0 | 20141 | 680966
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 6-2 | 공통천정공사 | [15 empty] | 010401
|  | 경량철골천정틀 | M-bar식 | M2 | 481.16
|  | 석고판붙임(나사고정) | 9.5mm 바탕용 2겹(천장) | M2 | 481.16
|  | 합판붙임 | 준내수합판붙임 9mm | M2 | 15.44
|  | 바리솔등박스(도장유) | H:220, 1.6mm 갈바륨 | M | 19.88
|  | 갈바륨 단꺽임등박스(도장유) | H:400, 1.6mm 갈바륨 | M | 2.56
|  | 갈바륨 단천정(도장유) | ㄷ250+170+250, 1.6mm 갈바륨 | M | 147.69
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내천정(올퍼티+수성페인트칠)2회칠 | M2 | 465.72
|  | 수성페인트칠 롤러칠(바리솔등박스) | 내벽2회칠 | M2 | 15.44
|  | 천정점검구설치 | 450x450 | EA | 9
오픈천정
|  | 각파이프구조틀(천정)@1200*2400 | ㅁ30*30 구조용각관(ㅁ40*20동일) | M2 | 140.3
|  | 알루믹스 워터 3D패널 | STS304,0.8t Mirror, 6.722kg/m2 | M2 | 140.3
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 6-3 | 공통바닥공사 | [15 empty] | 010401
`` |  | 각파이프구조틀(바닥) | ㅁ30*30 구조용각관, H:450이하 | M2 | 136.37 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
`` |  | 각파이프구조틀(바닥) | ㅁ30*30 구조용각관, H:1000이하 | M2 | 25.68 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
`` |  | 각파이프구조틀/곡면 | ㅁ30*30 구조용각관 | M2 | 45.46 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
`` |  | 방진고무 | 55*75*10T | M2 | 135.04 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 합판붙임 | 준내수합판붙임 9mm x 2PLY | M2 | 138.71 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | R보드 합판붙임, 2PLY | 아루합판붙임 4mm x 2PLY | M2 | 41.79 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | CRC보드붙임 | 6T | M2 | 6.6 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 원형파이프 사다리A제작설치(도장유) | H:1160, Ø34,27.2 | 개소 | 2 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 원형파이프 사다리B제작설치(도장유) | H:1300, Ø34,27.2 | 개소 | 1 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 물방울케이싱보강판(5T서스미러) | 대:3EA, 소:3EA | 식 | 1 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 지정 P-tile깔기 | ELT-44712 457.2*914.4*5t | M2 | 9.76
|  | 지정카펫타일깔기(Beyond) | Moss, 500*500 | M2 | 20.75
|  | 지정원목마루널깔기 | JP oak brush 16*300*2200 | M2 | 77.11
|  | 지정원목마루널깔기 | Irokr 원목, 1200*40*18mm | M2 | 34.9
|  | 투명래커칠 |  | M2 | 31.73
|  | 인조대리석붙임 | LG하이막스,12t* | 식 | 1
|  | 인조대리석목대틀제작 | 합판 8.5×1220×2440mm(㎡) | M2 | 66.21
|  | 인조대리석목대제작 | 건축목공 | 인 | 6
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 6-4 | 마감공사
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(올퍼티+수성페인트칠)2회칠 | M2 | 56.5
|  | Cemento-loft | T:2mm (벽체) | M2 | 20.65
|  | 갈바륨재료분리대(도장유) | ㅁ20*10, 1.6mm 갈바륨 | M | 3
|  | 걸래받이설치(H:50) | 중밀도섬유판, 인테리어필름 | M | 11.27
|  | 인조대리석 걸레받이(H:50) | LG하이막스,12t*760*3680mm | M | 7
|  | 칼라스테인리스 미디어월마감 | H:170 1.6mm | M | 7.68
|  | 안내카운터제작 | H:720 |  | #REF!
|  | 각파이프구조틀 | ㅁ50*50 구조용각관 | M2 | 3.92
|  | 각파이프구조틀 | ㅁ30*30 구조용각관 | M2 | 2.94
|  | 합판붙임 | 내수합판붙임 12mm | M2 | 6.02 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 합판붙임 | 내수합판붙임 9mm | M2 | 11.73 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | MDF붙임 | 9.0×1220×2440mm(㎡) | M2 | 8.07 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 인테리어필름 | 보닥, 현대 L&C S, CS, W | M2 | 8.07 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 3mm평철 카운터내부마감(도장유) | ㄷ100+170+110 3mm | M | 2.1 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 칼라스테인리스 걸레받이 | ㄱ:30+40 1.6mm | M | 5.6 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 3mm평철 화분제작설치(도장유) | H:150 3mm, 240*240 | EA | 3 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 디크리트테라조마감 |  | 식 | 1
[ 합 계 ]
| 7 | 지상2층 공통공사
| 7-1 | 공통벽체공사 |  | 식 | 1
| 7-2 | 공통천정공사 |  | 식 | 1
| 7-3 | 공통바닥공사 |  | 식 | 1
| 7-4 | 실별마감공사 |  | 식 | 1
i
[ 합 계 ]
| 7-1 | 공통벽체공사
|  | DRY WALL T-105(양면) | C-65*45+GB9.5t 2겹양면 | M2 | 65.61
|  | DRY WALL T-115 | C-65*45+GW50T+차음GB12.5t 2겹양면 | M2 | 20.3
|  | DRY WALL T-150(양면) | C-100*45+GB12.5 2겹양면 | M2 | 18.36
|  | 각파이프구조틀(벽) | ㅁ30*30 구조용각관 | M2 | 9.3
`` |  | 석고판붙임(나사고정) | 9.5mm 바탕용 2겹(벽) | M2 | 14.71 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
`` |  | 갈바륨 유리 FRAME(도장유) | ㅁ150*20, 1.6mm 갈바륨 | M | 41.71 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
`` |  | 갈바륨 유리 FRAME(도장유) | ㅁ100*20, 1.6mm 갈바륨 | M | 8.73 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
`` |  | 갈바륨 유리 FRAME(도장유) | ㅁ40*20, 1.6mm 갈바륨 | M | 21.94 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
`` |  | 갈바륨 유리 FRAME(도장유) | ㅁ260*150, 1.6mm 갈바륨 | M | 2.1 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 각파이프구조틀-수직창호보강 | ㅁ50*50 구조용각관 | M2 | 22.54
|  | 투명강화유리 | 10mm | M2 | 36.11 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 7-2 | 공통천정공사 | [15 empty] | 010401
|  | 경량철골천정틀 | M-bar식 | M2 | 58.54
|  | 석고텍스설치 | 9.5*300*600 | M2 | 58.54
|  | AL몰딩설치 | T 1.2mm AL | M | 97.58
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 7-3 | 공통바닥공사 | [15 empty] | 010401
`` |  | 각파이프구조틀(바닥) | ㅁ30*30 구조용각관, H:450이하 | M2 | 21.91 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
`` |  | 각파이프구조틀/곡면 | ㅁ30*30 구조용각관 | M2 | 18.32 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 합판붙임 | 준내수합판붙임 9mm x 2PLY | M2 | 21.91 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | R보드 합판붙임, 2PLY | 아루합판붙임 4mm x 2PLY | M2 | 8.84 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 지정 P-tile깔기 | ELT-44711 457.2*914.4*5t | M2 | 134.89
|  | 지정 P-tile깔기 | ELT-48906 457.2*914.4*5t | M2 | 91.86
|  | 지정 P-tile깔기 | ELT-48912 457.2*914.4*5t | M2 | 39.01
|  | 지정카펫타일깔기(UR101_Stone/Ivy) | UR101_Stone/Ivy, 500 x 500 | M2 | 18.25
|  | 합판붙임 | 비치합판 6mm | M2 | 3.96 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 투명래커칠 |  | M2 | 3.96 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 플로어링 마루설치 | spc 마루, 125*800*5t | M2 | 16.65
|  | 인조대리석 재료분리대(H:150) | LG하이막스,12t*760*3680mm | M | 7.59
|  | 인조대리석 재료분리대(H:220) | LG하이막스,12t*760*3680mm | M | 7.81
|  | 알류미늄경사재료분리대 |  | M | 12.81
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 7-4 | 실별마감공사
| 7-4-1 | 방과후교실 1,2 |  | 식 | 1
| 7-4-2 | 창의톡톡공예방 |  | 식 | 1
| 7-4-3 | 집단상담실 |  | 식 | 1
| 7-4-4 | 상담실 |  | 식 | 1
| 7-4-5 | 상담대기실 |  | 식 | 1
| 7-4-6 | 미술치료 상담실 |  | 식 | 1
| 7-4-7 | 모래놀이교실 |  | 식 | 1
| 7-4-8 | 강사대기실 |  | 식 | 1
| 7-4-9 | 복도 |  | 식 | 1
[ 합 계 ]
| 7-4-1 | 방과후교실 1,2 | [15 empty] | 010401
|  | BACK PAINTED GLASS | 5mm | M2 | 22.44
|  | 칼라스텐 펜트레이 | H:80 D:95 1.6mm | M | 2
|  | 알루미늄코너비드 | L8*3mm | M | 10.4
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(콘크리트면)2회칠 | M2 | 11.38
````` |  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(올퍼티+수성페인트칠)2회칠 | M2 | 99.67 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 걸래받이용 페인트칠 |  | M2 | 3.06
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 7-4-2 | 창의톡톡공예방 | [15 empty] | 010401
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(콘크리트면)2회칠 | M2 | 30.27
````` |  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(올퍼티+수성페인트칠)2회칠 | M2 | 49.83 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 걸래받이용 페인트칠 |  | M2 | 2.24
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 7-4-3 | 집단상담실 | [15 empty] | 010401
|  | BACK PAINTED GLASS | 5mm | M2 | 5.48
|  | 갈바륨 철판마감(지정도장마감) | 1.6mm, 지정색도장 | M2 | 3.97
|  | 칼라스텐 펜트레이 | H:80 D:95 1.6mm | M | 0.7
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(콘크리트면)2회칠 | M2 | 4.46
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(올퍼티+수성페인트칠)2회칠 | M2 | 16.49 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 걸래받이설치(H:50) | 중밀도섬유판, 인테리어필름 | M | 12.41
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 7-4-4 | 상담실 | [15 empty] | 010401
|  | BACK PAINTED GLASS | 5mm | M2 | 6.12
|  | 갈바륨 철판마감(지정도장마감) | 1.6mm, 지정색도장 | M2 | 3.46
|  | 칼라스텐 펜트레이 | H:80 D:95 1.6mm | M | 0.7
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(콘크리트면)2회칠 | M2 | 4.66
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(올퍼티+수성페인트칠)2회칠 | M2 | 13.2 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 걸래받이설치(H:50) | 중밀도섬유판, 인테리어필름 | M | 9.41
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 7-4-5 | 상담대기실 | [15 empty] | 010401
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(콘크리트면)2회칠 | M2 | 3.82
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(올퍼티+수성페인트칠)2회칠 | M2 | 14.82 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 걸래받이용 페인트칠 |  | M2 | 4.51
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 7-4-6 | 미술치료 상담실 | [15 empty] | 010401
|  | BACK PAINTED GLASS | 5mm | M2 | 6.12
|  | 갈바륨 철판마감(지정도장마감) | 1.6mm, 지정색도장 | M2 | 3.46
|  | 칼라스텐 펜트레이 | H:80 D:95 1.6mm | M | 0.7
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(콘크리트면)2회칠 | M2 | 1.95
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(올퍼티+수성페인트칠)2회칠 | M2 | 14.37 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 걸래받이설치(H:50) | 중밀도섬유판, 인테리어필름 | M | 0.47
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 7-4-7 | 모래놀이교실 | [15 empty] | 010401
|  | BACK PAINTED GLASS | 5mm | M2 | 4.5
|  | 갈바륨 철판마감(지정도장마감) | 1.6mm, 지정색도장 | M2 | 3.96
|  | 칼라스텐 펜트레이 | H:80 D:95 1.6mm | M | 0.7
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(콘크리트면)2회칠 | M2 | 7.24
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(올퍼티+수성페인트칠)2회칠 | M2 | 23.1 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 걸래받이설치(H:50) | 중밀도섬유판, 인테리어필름 | M | 13.38
[ 소 계 ]
| 7-4-8 | 강사대기실 | [15 empty] | 010401
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(콘크리트면)2회칠 | M2 | 3.09
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(올퍼티+수성페인트칠)2회칠 | M2 | 3.94 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 걸래받이설치(H:50) | 중밀도섬유판, 인테리어필름 | M | 9.71
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 7-4-9 | 복도 | [15 empty] | 010401
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(올퍼티+수성페인트칠)2회칠 | M2 | 77.19 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 걸래받이용 페인트칠 |  | M2 | 3.82
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 8 | 지상4층 인테리어공사
| 8-1 | 공통벽체공사 |  | 식 | 1
| 8-2 | 공통천정공사 |  | 식 | 1
| 8-3 | 공통바닥공사 |  | 식 | 1
| 8-4 | 실별마감공사 |  | 식 | 1
i
[ 합 계 ]
| 8-1 | 공통벽체공사
|  | DRY WALL T-150(양면) | C-100*45+GB12.5 2겹양면 | M2 | 2.7
|  | DRY WALL T-85 | C-65*45+GB9.5t 2겹단면 | M2 | 130.15
`` |  | 석고판붙임(나사고정) | 9.5mm 바탕용 1겹(벽) | M2 | 7.1 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 각파이프구조틀(벽) | ㅁ30*30 구조용각관 | M2 | 21.11
|  | 석고판붙임(나사고정) | 9.5mm 바탕용 2겹(벽) | M2 | 15.66
|  | MDF붙임 | 6.0×1220×2440mm(㎡) | M2 | 5.44
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 8-2 | 공통천정공사 | [15 empty] | 010401
|  | 경량철골천정틀 | M-bar식 | M2 | 40.4
|  | 석고텍스설치 | 9.5*300*600 | M2 | 13.12
|  | 석고판붙임(나사고정) | 9.5mm 바탕용 2겹(천장) | M2 | 11.33
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내천정(올퍼티+수성페인트칠)2회칠 | M2 | 26.99
|  | 석고판붙임(나사고정) | 9.5mm 바탕용 1겹(천장) | M2 | 23.26
|  | 합판붙임 | 준내수합판붙임 9mm | M2 | 23.26
|  | 지정원목하이그레이드붙임 | 하이그레이드무절 1200*100*9mm | M2 | 23.26
|  | 투명래커칠 |  | M2 | 23.26
|  | 목부방염칠 |  | M2 | 23.26
|  | 갈바륨 간접등박스(도장유) | L:20+80+200+20+30, 1.6mm 갈바륨 | M | 21.64
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내부천정(콘크리트면)2회칠 | M2 | 94.1
|  | 전동커튼박스(도장유) | ㄷ:100+150+200, 1.6mm 갈바륨 | M | 12.19
|  | 전동스크린박스(도장유) | ㄷ:100*110, 1.6mm 갈바륨 | M | 2.61
|  | AL몰딩설치 | T 1.2mm AL | M | 23.69
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 8-3 | 공통바닥공사 | [15 empty] | 010401
|  | 지정 P-tile깔기 | ELW-40412 180*1200*5t | M2 | 20.62
|  | 지정 P-tile깔기 | Walk on By A01501 Polychrome | M2 | 54.63
|  | 지정 P-tile깔기 | ELT-48914 457.2*914.4*5t | M2 | 265.85
|  | 알류미늄경사재료분리대 |  | M | 12.19
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 8-4 | 실별마감공사
| 8-4-1 | 풋:안전지대 |  | 식 | 1
| 8-4-2 | 동아리실 |  | 식 | 1
| 8-4-3 | 복도 |  | 식 | 1
[ 합 계 ]
| 8-4-1 | 풋:안전지대 | [15 empty] | 010401
|  | 지정원목하이그레이드붙임 | 하이그레이드무절 1200*100*9mm | M2 | 24.39
|  | 투명래커칠 |  | M2 | 24.39
|  | 목부방염칠 |  | M2 | 24.39
`` |  | 갈바륨철판마감(도장유) | 1.6mm 갈바륨 | M2 | 6.83 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | BACK PAINTED GLASS | 5mm | M2 | 0.21
|  | 칼라스텐 펜트레이 | H:80 D:95 1.6mm | M | 0.8
````` |  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(올퍼티+수성페인트칠)2회칠 | M2 | 32.92 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 걸래받이설치(H:50) | 중밀도섬유판, 인테리어필름 | M | 10.62
|  | 걸래받이용 페인트칠 |  | M2 | 0.67
|  | 전동커튼 |  | 식 | 1
|  | 리모콘 |  | EA | 1
|  | 방염커튼 |  | M2 | 32.88
|  | 방염커튼(노무비) |  | 식 | 1
기둥원형테이블
|  | 각파이프구조틀(벽) | ㅁ20*40 구조용각관 | M2 | 3.84
|  | 각파이프구조틀(벽) | ㅁ30*30 구조용각관 | M2 | 3.95
`` |  | 석고판붙임(나사고정) | 9.5mm 바탕용 1겹(벽) | M2 | 3.84 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
````` |  | 열연강판(구로) 제작설치 | 1.6mm 열연강판 | M2 | 7.79 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 투명래커칠 |  | M2 | 7.79
|  | 5mm평철 테이블하부보강(도장유) | 5mm | M2 | 1.99
|  | 디크리트테라조 원형테이블상판 |  | EA | 4
원형파이프가구제작
|  | 원형파이프 벤딩 및 분체도장 | 수량 301개+분체도장 | 식 | 1
|  | 각파이프구조틀(바닥) | ㅁ50*50 구조용각관, H:450이하 | M2 | 5.38
|  | 각파이프구조틀(벽) | ㅁ50*50 구조용각관 | M2 | 10.16
`` |  | 각파이프제작설치(원형파이프고정용) | ㅁ30*50 구조용각관 | M | 23.92 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
````` |  | 합판붙임 | 준내수합판붙임 9mm | M2 | 4.37 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | MDF붙임 | 9.0×1220×2440mm(㎡) | M2 | 4.37
|  | 칼라스테인리스판제작설치 | 1.6t Color | M2 | 4.37
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 8-4-2 | 동아리실 | [15 empty] | 010401
|  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(콘크리트면)2회칠 | M2 | 11.18
````` |  | 수성페인트칠 뿜칠 | 내벽(올퍼티+수성페인트칠)2회칠 | M2 | 63.92 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 걸래받이용 페인트칠 |  | M2 | 3.14
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 8-4-3 | 복도 | [15 empty] | 010401
|  | 갈바륨철판마감(도장유) | 1.6mm 갈바륨 | M2 | 7.11
|  | 5T 흑경면취 6mm | 350*357 | EA | 268
|  | 5T 흑경면취 12mm | 350*357 | EA | 217
|  | 5T 흑경면취 18mm | 350*357 | EA | 245
|  | 5T 흑경면취 24mm | 350*357 | EA | 280 | [47 empty] | 0
````` |  | 흑경취부(자재별도) | 5mm | M2 | 125.22 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 걸래받이설치(H:100) | 중밀도섬유판, 인테리어필름 | M | 49.29
|  | 갈바륨 코너비드(도장유) | 8+8+8, 1.6mm 갈바륨 | M | 10.8
|  | 갈바륨 문선마감(도장유) | 90+10, 1.6mm 갈바륨 | M | 20.8
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 9 | 풋:섬 2,3층벽면 및 철재난간공사외
|  | 5mm평철 난간대화스너 | ㄱ80*150 5mm | M | 107.9
`` |  | 각파이프제작설치 | ㅁ40*80 구조용각관 | M | 215.8 | [9 empty] | 5B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015B3E53EA41BA3A113FD1A01DF289 | 585
|  | 12mm평철 난간하부덮개제작설치 | W:170 | M | 107.9
|  | 6mm평철 난간살제작설치(도장유) | W:40 | M | 1845.53
|  | 12mm평철 난간대제작설치(도장유) | W:40 | M | 107.9
|  | 갈바륨난간대하부마감(도장유) | H:90 1.6mm 갈바륨 | M | 107.9
|  | 바리솔등박스(도장유)-난간하단벽 | H:260, 1.6mm 갈바륨 | M | 107.9
|  | 바리솔등박스(도장유)-난간상단벽 | H:420, 1.6mm 갈바륨 | M | 107.9
|  | 석고판붙임(나사고정) | 9.5mm 바탕용 1겹(벽) | M2 | 221.69
|  | 합판붙임 | 준내수합판붙임 9mm | M2 | 221.69
|  | 수성페인트칠 롤러칠(바리솔내부) | 내벽2회칠 | M2 | 221.69
|  | 기존 P-Tile보수(철거후 재설치) | 디럭스타일 3T 300*300, 현대L&C | M2 | 32.37
|  | 방화셔터레일 인테리어필름 |  | M2 | 43.4
[ 합 계 ]
| 10 | 창호공사 | [15 empty] | 010401
풋:별별,풋:캔버스 창호공사
|  | 세이프강화도어(고급형) | 12T*900*2550 투명 | EA | 4
|  |  | 12T*900*2550 투명 | EA | 4
|  | 자동도어시스템 | 양개용 100kg*2,국산 | 조 | 2
|  |  | 양개용 100kg*2,국산 | 조 | 2
풋:3.1 창호공사
|  | 세이프강화도어(고급형) | 12T*900*2100 투명 | EA | 1
|  | 가마찌도어(갈바도장) | 40T*1300*2600 | EA | 1
|  | 플로어힌지 | 자재별도,견적서참조 | 개소 | 2
|  | LU-07.018.ST.B760.F | Stanley Floor Hinge (상하로트 포함) | SET | 1
|  | LU-07.018.ST.B760 | Stanley Floor Hinge (플로어힌지만) | SET | 1
|  | LU-07.018.STPF.S10L | Bottom Glass Patch | EA | 1
|  | LU-07.018.STPF.S20L | Top Glass Patch | EA | 1
|  | LU-11.016.G140 | Pull Handle | SET | 1
|  | 풋:3.1도어핸들 | Pull Handle | SET | 1
|  | 강재창호설치 | 1300*2600 | 개소 | 1
방화문
|  | EGI 방화문 | 800X2100 | SET | 1
|  | LU-04.006.4540.SS | Butt Hinge - 4.5" x 4.0" (사각모서리) | EA | 1
|  | LU-01.006.31S01.SS.K | Mortise Lever Handle - Master Key | SET | 1
|  | 도어록(강재) | 자재별도,견적서참조 | 개소 | 1
|  | 강재창호설치 | 900*2100 | 개소 | 1
방화문(시창)
|  | EGI 방화문(시창형) | 900X2100 | SET | 5
|  | LU-04.006.4540.SS | Butt Hinge - 4.5" x 4.0" (사각모서리) | EA | 5
|  | LU-01.006.31S01.SS.K | Mortise Lever Handle - Master Key | SET | 5
|  | 도어록(강재) | 자재별도,견적서참조 | 개소 | 5
|  | LU-07.013.BOXER2-4 | Concealed Door Closer | SET | 5
|  | 도어체크 | 자재별도,견적서참조 | 개소 | 5
|  | 강재창호설치 | 900*2100 | 개소 | 5
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 11 | 조경공사 | [15 empty] | 010401
풋:섬
|  | 벽면녹화(방염인조식물) |  | 식 | 1
|  | 인포데스크 녹화 |  | 식 | 1
|  | 아라우카리아 식재 |  | 식 | 1
|  | 해피트리 식재 |  | 식 | 1 | [47 empty] | 0
풋:3.1
|  | 파티션상부녹화 |  | 식 | 1
풋:캔버스
|  | 몬스테라 식재 | 500*500*430 | 식 | 1
|  | 팔로우팜 식재 | 580*580*430 | 식 | 1
|  | 소철 식재 | 500*500*430 | 식 | 1
|  | 유카과 다육식물 식재 | 1500*500*380 | 식 | 1
|  | 아레카 야자나무 식재 | 600*450*450 | 식 | 1
|  | 드나세나 식재 | 400*400*450 | 식 | 1
|  | 선반 데코녹화 |  | 식 | 1 | [47 empty] | 0
풋:별별
|  | 공기정화식물 식재 | 400*400*150 | 식 | 1
|  | 몬스테라 칼라데아 식재 | 650*400*150 | 식 | 1
|  | 소철 식재 | 550*400*400 | 식 | 1
|  | 그라스 식재 | 550*400*400 | 식 | 1
|  | 극락조 식재 | Ø500 | 식 | 1
|  | 덕구리란 식재 | Ø600 | 식 | 1
|  | 공기정화식물 식재 | 600*500*500 | 식 | 1
|  | 화분 식재 | Ø500 | 식 | 1
|  | 선반 데코녹화 |  | 식 | 1 | [47 empty] | 0
|  | [ 소 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
| 12 | 건설폐기물운반비 - 중간처리 | [15 empty] | 0101
|  | 건설폐기물 배출지별중간처리단가 | 혼합건설폐기물(소각 5%이하) | TON | 15
|  | 건설폐기물 상차,운반비(부피기준) | 15톤 덤프드럭 중간처리 대상폐기물 | M3 | 15
|  | 노무비 | 보통인부 | 인 | 6
|  | [ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL

## 원가(기계)
공 사 원 가 계 산 서
공사명 [ 분당야탑청소년수련관 인테리어공사] [ 기계공사 ]
|  |  | 설 계 금 액 | 구 성 비 (%) | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
작 업 설 . 부 산 물 등
[소 계]
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비의 4%
[소 계]
| 경 비 | 기 계 경 비
|  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비의 3.73%
|  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비의 0.87%
|  | 건 강 보 험 료 |  | 직접노무비의 3.335%
|  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 |  | 건강보험료의 10.25%
|  | 연 금 보 험 료 |  | 직접노무비의 4.5%
|  | 안 전 관 리 비 |  | (재료비+직노+관급)*1.86%
|  | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  | 직접노무비의 2.3%
|  | 환 경 관 리 비 |  | (재료비+직노+기경)*0.3%
|  | 하 도 급 지 급 수 수 료 |  | (재료비+직노+기경)*0.081%
|  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비)*3%
[소 계]
계
일 반 관 리 비 |  |  |  | 계의 6%이내
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비)*15%이내
공 급 가 액
T. A. B 공 사
부 가 가 치 세 |  |  |  | (공급가액+T.A.B)의 10%
도 급 금 액
분 담 금 공 사
도 급 자 관 급 |  |  |  | 부가가치세,조달수수료포함
관 급 자 관 급 |  |  |  | 부가가치세,조달수수료포함
결 정 금 액
0

## 공종별집계표(기계)
공 종 별 집 계 표
[ 분당야탑청소년수련관인테리어공사실시설계용역(기계) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 조 정 액 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 분당야탑청소년수련관인테리어공사실시설계용역(기계) |  |  | 1
1
0101 기계설비공사 |  |  | 1
1
010101 장비설치공사 |  |  | 1
1
010102 급수급탕배관공사 |  |  | 1
1
010103 배수배관공사 |  |  | 1
1
010104 공조덕트설치공사 |  |  | 1
1
010105 철거공사 |  |  | 1
1
010106 전기온돌설치공사 |  |  | 1
1
010107 GHP실내기추가및이전설치공사 |  |  | 1
1
0102 관급자관급공사 |  |  | 1
1
010201 난방용전열관설치공사 |  |  | 1
1
[ 합 계 ]-설계내역
[ 합 계 ]-조정내역

## 공종별내역서(기계)
[ 분당야탑청소년수련관인테리어공사실시설계용역(기계) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 장비설치공사 | [15 empty] | 010101
순간식전기온수기 | 6KW | 대 | 1 | [9 empty] | 5FFAC598F0242F5A82133BF00B6577EB25EBFE |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015FFAC598F0242F5A82133BF00B6577EB25EBFE | 4
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 2 | [9 empty] | 5802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC54091F |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC54091F | 7 | bar: JUK1
보일러공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 5802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC540DF9 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC540DF9 | 8 | bar: JUK1
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 8 | [9 empty] | 5802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC540CD0 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC540CD0 | 9 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 59C095D617222E57A5B3EB56E347001 |  |  | 010101 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01010159C095D617222E57A5B3EB56E347001 | 214
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
010102 급수급탕배관공사 | [15 empty] | 010102
일반배관용 스테인리스 강관 | K-TYPE, D13 | M | 50 | [9 empty] | 5F87659A5E21205042734A68C32B025F1A2A1A |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F87659A5E21205042734A68C32B025F1A2A1A | 11 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 59C095D617222E57A5B3EB56E347001 |  |  | 010102 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01010259C095D617222E57A5B3EB56E347001 | 215
관보온(가교발포+매직) | 25TxD15 | M | 40 | [9 empty] | 581475A590202556BDE3196DFF017B |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102581475A590202556BDE3196DFF017B | 12
가교발포보온(벽체매립) | 5TxD15 | M | 6 | [9 empty] | 581475A5942F2E5E2413751269F806 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102581475A5942F2E5E2413751269F806 | 13
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D13 | EA | 26 | [9 empty] | 5F87659A5E2120506DC311B5A6A355026EBC29 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F87659A5E2120506DC311B5A6A355026EBC29 | 14
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D13x13 | EA | 8 | [9 empty] | 5F87659A5E2120506DC311B5A6A35501406C3A |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F87659A5E2120506DC311B5A6A35501406C3A | 15
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(프레스),D13 | EA | 6 | [9 empty] | 5F87659A5E2120506DC311B5A6A3550144D969 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F87659A5E2120506DC311B5A6A3550144D969 | 16
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 소켓 (프레스) D13 | EA | 2 | [9 empty] | 5F87659A5E2120506DC311B5A6A35501468E08 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F87659A5E2120506DC311B5A6A35501468E08 | 17
일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (프레스) D13x1/2 | EA | 3 | [9 empty] | 5F87659A5E2120506DC311B5A6A3550145E782 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F87659A5E2120506DC311B5A6A3550145E782 | 18
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 수전엘보(프레스),D13*1/2 | EA | 5 | [9 empty] | 5F87659A5E2120506DC311B5A6A1AD3513022A |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F87659A5E2120506DC311B5A6A1AD3513022A | 19
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 숫아답타소켓 (프레스) D13 x1/2 | EA | 9 | [9 empty] | 5F87659A5E2120506DC311B5A6A355014688E0 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F87659A5E2120506DC311B5A6A355014688E0 | 20
볼 밸브 | 황동, 10kg, D15 | EA | 3 | [9 empty] | 5F87659A5E21235DFF33F935B062C6219D2B98 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F87659A5E21235DFF33F935B062C6219D2B98 | 21
절연행거(전산볼트) | D15 | 개소 | 34 | [9 empty] | 5814B53B162F205F8B034CEE82D080 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025814B53B162F205F8B034CEE82D080 | 22
강관스리브(지수판제외)바닥 | D15 | 개소 | 1 | [9 empty] | 581495F46E2A2D5FC7330E1C8F5053 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102581495F46E2A2D5FC7330E1C8F5053 | 23
코아드릴(바닥) 150mm | D 25 | 개소 | 1 | [9 empty] | 581495F46C2F2F5017B3BFC84D8F47 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102581495F46C2F2F5017B3BFC84D8F47 | 24
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 5802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC54091F |  |  | 010102 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0101025802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC54091F | 25
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 2 | [9 empty] | 5802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC540A2D |  |  | 010102 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0101025802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC540A2D | 26
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 59C095D617222E57A5B3EB56E344002 |  |  | 010102 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01010259C095D617222E57A5B3EB56E344002 | 216
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
010103 배수배관공사 | [15 empty] | 010103
일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG1,고무링) D50 | M | 24 | [9 empty] | 5F87659A5E21205042E3F95A58762B6177EBFD |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F87659A5E21205042E3F95A58762B6177EBFD | 28 | bar: JUK1
일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG1,고무링) D75 | M | 6 | [9 empty] | 5F87659A5E21205042E3F95A58762B6177EBF3 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F87659A5E21205042E3F95A58762B6177EBF3 | 29 | bar: JUK1
일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG2,고무링) D50 | M | 12 | [9 empty] | 5F87659A5E21205042E3F95A58762B6174175E |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F87659A5E21205042E3F95A58762B6174175E | 30 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 59C095D617222E57A5B3EB56E347001 |  |  | 010103 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01010359C095D617222E57A5B3EB56E347001 | 217
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚곡관(고무링) D50 | EA | 17 | [9 empty] | 5F87659A5E2120506DD338434A43CC81C6DC64 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F87659A5E2120506DD338434A43CC81C6DC64 | 31
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚곡관(고무링) D50 | EA | 16 | [9 empty] | 5F87659A5E2120506DD338434A43CC81C6DF24 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F87659A5E2120506DD338434A43CC81C6DF24 | 32
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚곡관(고무링) D75 | EA | 5 | [9 empty] | 5F87659A5E2120506DD338434A43CC81C6DF27 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F87659A5E2120506DD338434A43CC81C6DF27 | 33
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관 (고무링) D50x50 | EA | 3 | [9 empty] | 5F87659A5E2120506DD338434A43CC81C7E197 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F87659A5E2120506DD338434A43CC81C7E197 | 34
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관 (고무링) D75x50 | EA | 5 | [9 empty] | 5F87659A5E2120506DD338434A43CC81C7E2BC |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F87659A5E2120506DD338434A43CC81C7E2BC | 35
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관 (고무링) D75x75 | EA | 2 | [9 empty] | 5F87659A5E2120506DD338434A43CC81C7E196 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F87659A5E2120506DD338434A43CC81C7E196 | 36
배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D50x50 | EA | 1 | [9 empty] | 5F87659A5E2120506DD338434A4B070138BDED |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F87659A5E2120506DD338434A4B070138BDED | 37
배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D75x50 | EA | 1 | [9 empty] | 5F87659A5E2120506DD338434A4B070138BDEF |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F87659A5E2120506DD338434A4B070138BDEF | 38
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (고무링) D50 | EA | 1 | [9 empty] | 5F87659A5E2120506DD338434A43CC81C6DE1A |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F87659A5E2120506DD338434A43CC81C6DE1A | 39
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (고무링) D75 | EA | 1 | [9 empty] | 5F87659A5E2120506DD338434A43CC81C6DE19 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F87659A5E2120506DD338434A43CC81C6DE19 | 40
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소제구 (고무링) D50 | EA | 5 | [9 empty] | 5F87659A5E2120506DD338434A4B0702D796B8 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F87659A5E2120506DD338434A4B0702D796B8 | 41
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소제구 (고무링) D75 | EA | 3 | [9 empty] | 5F87659A5E2120506DD338434A4B0702D796B9 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F87659A5E2120506DD338434A4B0702D796B9 | 42
일반행거(전산볼트) | D50 | 개소 | 19 | [9 empty] | 5814B53B162F205F95733646E92970 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035814B53B162F205F95733646E92970 | 43
일반행거(전산볼트) | D80 | 개소 | 2 | [9 empty] | 5814B53B162F205F9573364896FE06 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035814B53B162F205F9573364896FE06 | 44
코아드릴(바닥) 150mm | D 65 | 개소 | 7 | [9 empty] | 581495F46C2F2F5017B3BFC84D8BEC |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103581495F46C2F2F5017B3BFC84D8BEC | 45
내화충전제(강관용) 입상 | D50 | 개소 | 7 | [9 empty] | 581495F46E2A2D5F5C43DA4B20A2C3 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103581495F46E2A2D5F5C43DA4B20A2C3 | 46
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 5802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC54091F |  |  | 010103 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0101035802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC54091F | 47
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 5802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC540A2D |  |  | 010103 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0101035802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC540A2D | 48
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 59C095D617222E57A5B3EB56E344002 |  |  | 010103 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01010359C095D617222E57A5B3EB56E344002 | 218
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
010104 공조덕트설치공사 | [15 empty] | 010104
각형닥트제작설치(기계) | (0.5T) | M2 | 46 | [9 empty] | 581405D480252152CAE308FDBC331C |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104581405D480252152CAE308FDBC331C | 50
가교발포닥트보온 | 25T | M2 | 61 | [9 empty] | 581475A13A29265966A3C86525B59C |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104581475A13A29265966A3C86525B59C | 51
스파이럴덕트설치 | Φ150mm×t0.5mm | M | 38 | [9 empty] | 5F87659A5E21235D007389B6092D8DFF18EF01 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045F87659A5E21235D007389B6092D8DFF18EF01 | 52
공조 덕트 | SPIRAL ELBOW, D150 | EA | 5 | [9 empty] | 5F87659A5E21235D007389B6092D8DFF1D6874 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045F87659A5E21235D007389B6092D8DFF1D6874 | 53
공조 덕트 | SPIRAL COUPLING, D150 | EA | 10 | [9 empty] | 5F87659A5E21235D007389B6092D8DFF1C4150 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045F87659A5E21235D007389B6092D8DFF1C4150 | 54
스파이럴행거 | D150 | 개소 | 9 | [9 empty] | 5814B53B162F205F8B034E9E2B8503 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045814B53B162F205F8B034E9E2B8503 | 55
디퓨저설치 | 사각, D150, Al | EA | 2 | [9 empty] | 5F87659A5A2B265FE4B3BBDE5A36945930CEC7 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045F87659A5A2B265FE4B3BBDE5A36945930CEC7 | 56
디퓨저설치 | 원형, D125, AL | EA | 2 | [9 empty] | 5F87659A5A2B265FE4B3BBDE5A36945930CC14 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045F87659A5A2B265FE4B3BBDE5A36945930CC14 | 57
디퓨저설치 | 원형, D150, AL | EA | 14 | [9 empty] | 5F87659A5A2B265FE4B3BBDE5A36945930CC1B |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045F87659A5A2B265FE4B3BBDE5A36945930CC1B | 58
플렉시블덕트 | (AL보온), D150 | M | 53 | [9 empty] | 5F87659A5E21235D00E331B648E6F7B93E920E |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045F87659A5E21235D00E331B648E6F7B93E920E | 59
플렉시블덕트 | (AL보온), D200 | M | 3 | [9 empty] | 5F87659A5E21235D00E331B648E6F7B93E9200 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045F87659A5E21235D00E331B648E6F7B93E9200 | 60
스텐밴드 | D125 | EA | 4 | [9 empty] | 5F87659A5E21235D007389B6092D8DFF1096D7 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045F87659A5E21235D007389B6092D8DFF1096D7 | 62
스텐밴드 | D150 | EA | 146 | [9 empty] | 5F87659A5E21235D007389B6092D8DFF1096D0 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045F87659A5E21235D007389B6092D8DFF1096D0 | 61
스텐밴드 | D200 | EA | 4 | [9 empty] | 5F87659A5E21235D007389B6092D8DFF1096D5 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045F87659A5E21235D007389B6092D8DFF1096D5 | 63
플렉시블덕트호스 설치 | D150 | 개소 | 35 | [9 empty] | 581405D4862F2851ECB32BC5E06885 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104581405D4862F2851ECB32BC5E06885 | 64
플렉시블덕트호스 설치 | D200 | 개소 | 2 | [9 empty] | 581405D4862F2851ECB32BC22BDBFB |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104581405D4862F2851ECB32BC22BDBFB | 65
SPIN IN | D125 | EA | 2 | [9 empty] | 5FFAC598F0242F5A82133BF00B6577EB25EAD6 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045FFAC598F0242F5A82133BF00B6577EB25EAD6 | 66
SPIN IN | D150 | EA | 73 | [9 empty] | 5FFAC598F0242F5A82133BF00B6577EB25EAD5 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045FFAC598F0242F5A82133BF00B6577EB25EAD5 | 67
SPIN IN | D200 | EA | 2 | [9 empty] | 5FFAC598F0242F5A82133BF00B6577EB25EAD4 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045FFAC598F0242F5A82133BF00B6577EB25EAD4 | 68
디퓨저(이설) | D150 | EA | 44
디퓨저(이설) | D200 | EA | 2
라인디퓨저(이설) | D150 | EA | 13
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
010105 철거공사 | [15 empty] | 010105
철강설 | 철강설, 고철, 작업설부산물 | Kg | -76 | [9 empty] | 5FDF65E679212E5B507356DE6568229ECD400E |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055FDF65E679212E5B507356DE6568229ECD400E | 87
폐기물처리비 | 24TON 30KM | TON | 0.025 | [9 empty] | 58D9551458222353DD035239F27C65 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010558D9551458222353DD035239F27C65 | 88
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 5802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC54091F |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC54091F | 83 | bar: JUK1
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 5802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC540A2D |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC540A2D | 84 | bar: JUK1
덕트공 | 일반공사 직종 | 인 | 4 | [9 empty] | 5802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC540DFB |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC540DFB | 85 | bar: JUK1
보온공 | 일반공사 직종 | 인 | 2 | [9 empty] | 5802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC540DFC |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC540DFC | 86 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 59C095D617222E57A5B3EB56E347001 |  |  | 010105 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01010559C095D617222E57A5B3EB56E347001 | 220
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
010106 전기온돌설치공사 | [15 empty] | 010106
전선 |  | m | 30 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D53A |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 0101065814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D53A | 181
수축관 12ø |  | EA | 20 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D53B |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 0101065814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D53B | 182
슬리브 5ø |  | EA | 20 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D538 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 0101065814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D538 | 183
가이드판 上 |  | EA | 73 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D539 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 0101065814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D539 | 184
가이드판 下 |  | EA | 73 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D536 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 0101065814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D536 | 185
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 5802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC540E9A |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 0101065802C5FB9026235EB2037271AA7A6FBC540E9A | 187 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 59C095D617222E57A5B3EB56E347001 |  |  | 010106 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01010659C095D617222E57A5B3EB56E347001 | 221
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
010107 GHP실내기추가및이전설치공사 | [15 empty] | 010107
1. 냉난방기 신설장비대 | [12 empty] | 581195052628467112BFC057540EF44EC40D2B |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 010107581195052628467112BFC057540EF44EC40D2B | 196
멀티V실내기 0.7HP - 1way(공기청정) | 냉방2.0/난방2.2KW | 대 | 3 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D7E5 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D7E5 | 197
공기청정기용 유선리모컨 |  | 대 | 3 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D6C5 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D6C5 | 198
2. 설치비용 | [12 empty] | 581195052628467112BFC057540EF44EC40C1C |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 010107581195052628467112BFC057540EF44EC40C1C | 199
기본설치공사 | 시운전포함 | 대 | 3 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D6C7 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D6C7 | 200
냉매배관공사 | 자재+노무비 | 대 | 3 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D6C6 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D6C6 | 201
PVC 드레인관 | Φ32mm | 대 | 3 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D6C1 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D6C1 | 202
실내기Y분지관 | PBL-8701H2 | 대 | 3 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D6C0 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D6C0 | 203
룸컨트롤러용 | 전선및전선관설치 | M | 50 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D6C3 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D6C3 | 204
실내기실외기간통신용 | 전선및전선관설치 | M | 40 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D6C2 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D6C2 | 205
3. 철거및 이전설치공사 | [12 empty] | 581195052628467112BFC057540EF44EC40C15 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 010107581195052628467112BFC057540EF44EC40C15 | 206
실내기 철거및 이전설치 | 시운전포함 | 대 | 18 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D6CC |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D6CC | 207
이전설치 냉매배관공사 | 자재+노무비 | 대 | 18 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D999 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D999 | 208
이전설치 PVC 드레인관 | Φ32mm | 대 | 18 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D998 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D998 | 209
이전설치 룸컨트롤러용 | 전선및전선관설치 | 대 | 18 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D99B |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D99B | 210
냉매충전 | R-410A | KG | 48 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D99A |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D99A | 211
실내기실외기간통신용 | 전선및전선관설치 | 대 | 18 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D99D |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D99D | 212
천정형 실내기 철거 | 2.0HP기준 | 대 | 1 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D99C |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D99C | 213
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL
010201 난방용전열관설치공사 | [15 empty] | 010201
난방용전열관 | Φ11×1000mm×1개/0.27㎡ | 개 | 6 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D410 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D410 | 188
난방용전열관 | Φ11×1500mm×1개/0.41㎡ | 개 | 1 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D411 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D411 | 189
난방용전열관 | Φ11×3000mm×1개/0.82㎡ | 개 | 2 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D7EC |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D7EC | 190
난방용전열관 | Φ11×3500mm×1개/0.96㎡ | 개 | 13 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D7ED |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D7ED | 191
온도조절기 | 디지털온도조절기 | 개 | 1 | [9 empty] | 5814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D7EE |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015814E50A792E24583B136BF1B46CC3D884D7EE | 192
조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 596B257AB82B255B9B0361A266B9506A5E9B19 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 010201596B257AB82B255B9B0361A266B9506A5E9B19 | 194
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
TOTAL