2023년 시설관리용역  과업지시서

시설관리용역 과업지시서

1. 과업명칭 : 분당판교청소년수련관 청사 시설관리용역

2. 과업분야 : 수련관 청사의 시설·주차(영선)·안내·미화·로커 용역

3. 용역관리건물․시설장비 현황

가. 부지 및 건물

1) 위  치 : 경기도 성남시 분당구 판교공원로4길 27(판교동)

2) 면  적 : 건물 1,438.16㎡ / 부지 10,552.93㎡ / 주차장 98면

3) 규모 및 구조 : 지상 3층, 지하 3층 / 철근 콘크리트조

◦ 각 층별 면적 및 주요용도

층 별	연 면 적	주 요 용 도
계	6,617㎡
지하3층	269.7㎡	수영장 기계실
지하2층	1,485.64㎡	수영장,샤워실(남,여),강사실
지하1층	2,339.73㎡	휴게시설, 탈의실(여), 의무실, 수련관 로비, 구름송이, 공연장 등
1층	796.89㎡	방과후아카데미, 상담실, 가온누리, 목공장 등
2층	670.76㎡	높새바람, 하늬바람, 가상스튜디오, 들바람, 체력단련실 등
3층	1,054.28㎡	관장실, 사무실, 웰리스실, 음악연습실, 공연연습실, 샤워실 등

나. 기계설비 현황

◦ 열원설비 : 지역난방 판형 열교환기 8대

◦ 냉 동 기 : 흡수식 320USRT 2대, 냉각탑 818CRT 2대

◦ 공조설비 : 공기조화기(AHU) 4대

◦ 탱 크 류 : 지하저수조 342,000LIT 외 8개

◦ 펌    프 : 급수펌프 외 54개

◦ 팬 코 일 : 76개

◦ 양 변 기 : 45개

◦ 샤 워 기 : 90개

◦ 휀       : 시로코휀 외 2종 7대

◦ 소방설비 : 방재설비, 감시반 등 1식

◦ 기    타 : 부대 구축물 일체

다. 전기설비

◦ 수  전 설  비 : 변압기 750KVA(전체설비 2,050KVA)

◦ 비 상 발 전 기 : 450KW 1대

◦ 전기소방설비 : 방재설비 등 1식

◦ 전력제어시설 : 1식

◦ 조명제어시설 : 경관조명제어외 1 식

◦ 승강기 시설  : 2대(수련관1대,수영장1대)

◦ 기        타 : 부대 구축물 일체

4. 용역 과업 기간 : 용역 과업 기간은 착수일로부터 2023년 12월 31일 까지

5. 대가지급

가. 용역대금 지급방법은 “수요자”의 결재방식에 따른다.

나. 착수․기성․준공검사 절차 및 구비서류 등

1) 계약 시 착수계, 용역예정공정표, 인력 및 장비투입계획서 등 관련 자료를 제출한다.

2) 월말에 준공(기성)계, 대금청구서, 급여 대장, 급여이체 확인서, 통장사본, 출근부

세금계산서, 과업수행계획, 과업수행실적(사진, 일지 등), 보험료납부확인서,

각종실비정산자료, 각종일지, 인원변동현황 등 관련 자료를 문서로 제출한다.

3) 과업수행을 검토하여 보험료, 퇴직급여 충당금 등 정산을 확인한 후 기성금을         지급한다.

4)“공급자”는 일반관리비, 이윤, 경비와 노무비를 별도 전용 계좌를 통해 구분         관리하여야 한다.

5)“공급자”는“수요자”와 협의하여 정한 노무비 지급기일에 맞추어 매월 모든         근로자(직접노무비 대상에 한함)의 노무비 청구내역(근로자 개인별 성명, 임금 및         연락처 등)을 제출해야 한다. 이 경우 개인정보보호법상 동의를 구하여야 한다.

6)“공급자”노무비 지급을 청구할 때 전월 노무비 지급내역(“공급자”의 노무비         전용계좌 이체내역 등 증빙서류)을 제출해야 한다. “수요자”는 동 지급내역과       “공급자”가 이미 제출한 같은 달의 청구내역을 비교하여 임금 미지급이 확인        된 경우 당해 사실을 지방 고용노동(지)청에 통보해야 한다.

6. 과 업 범 위

가. 현장대리인

1) 현장대리인으로서“수요자”와 협의하여 수련관내·외시설, 청소, 주차(영선),         접수/안내, 로커 등에게 작업을 통괄한다.

2) 현장대리인은 모든 용역직원의 위생철저, 용역직원 안전교육/서비스교육을

실시하며 민원처리를 담당하여야 한다.

3) 수련관 재해 시(건물붕괴, 전염병등) 발주기관의 지휘를 받아 용역직원에게

작업 지시 및 관련업무 등을 통제할 수 있다.

4) 매월 용역인원 직무교육(산업안전, 서비스, 위생 등)을 실시 후 발주기관에

서류로 보고 하여야 한다.

나. 시설직원 (기계, 전기, 건축, 영선, 단속) 등 분야

1) 중앙감시실 근무 통한 24시간 설비감시․운전업무 체계 구축

2) 설비유지보수 및 안전업무

3) 점검 보고서 및 시설운영에 필요한 각종일지 작성

4) 시설물 보수 및 점검 업무

5) 수련관 시설업무 인력지원

6) 수영장 수중 청소기 조작 운영 및 역쇄 작업

7) 시설안전관리 업무 및 수영장 수질관리 업무 등

8) 위생 소독 및 발열 체크 등 위생관리를 실행한다.

다. 주차(영선) 분야

1) 수련관 내․외부 시건 장치, 순찰, 방재 등 주․야 근무

2) 수련관 출입차량의 안내, 통제, 주차장 관리 등

3) 외곽 환경정비 업무

4) 계절별 제설작업, 야외 수방 업무

5) 영선 등 간단한 보수 작업

6) 수련관 오픈 및 마감 시 전층 등기구 OFF 확인 및 각 실 출입문 잠금 업무

7) 기타 지시 업무 이행

8) 위생 소독 및 발열 체크 등 위생관리를 실행한다.

라. 안내(접수)분야

1) 프로그램 등록 접수

2) 수시 발권 업무

3) 프로그램 운영 안내 및 수련관 방문객 안내

4) 위생 소독 및 발열 체크 등 위생관리를 실행한다.

마. 미화(청소)분야

1) 청사내부 : 환경위생관리(실내청소, 화장실. 주차장 바닥)

2) 청사주변 : 제초작업(점토블록과 화단부분, 수방․제설작업, 청소 등)

3) 환경조성 물품 관리 (손소독기 등)

4) 위생 소독 및 발열 체크 등 위생관리를 실행한다.

5) 기타 청소 및 환경미화에 관련된 일체의 사항

바. 로커/미화분야

1) 수영장 출입통제 및 로커 키 수불

2) 회원 및 어린이 고객을 위한 수영장 안전통제 업무

3) 지하2층 수영장, 탈의실, 5층 샤워장/탈의실 청소 등 환경유지 관리 업무

4) 과업지시 하에 청소(여)․영선(남)업무 등 연계실시

5) 남·여 샤워장 월1회 대청소를 실시하고 및 연 6회 개인사물함, 수영장 바닥 청소를 실시하여야 한다.

6) 상황에 따라 청소와 주차업무를 연계하여 병행 수행한다.

7) 위생 소독 및 발열 체크 등 위생관리를 실행한다.

7. 분야별 용역직원의 근무시간 및 휴게 시간

분 야	인 원	근무형태	근 무 시 간	비 고
계	19
시 설	4	일근(1명) 교대(3명)	A조: 09:00~18:00 B조: 09:00~18:00 C조: 18:00~익일 09:00 D조: 비번(휴무)	순환/교대근무
미 화	4	일근	A조: 07:00~16:00 B조: 12:00~21:00	순환/통상근무
주차/영선	2	일근	A조: 06:00~15:00 B조: 13:00~22:00	순환/교대근무
안내접수	2	일근	A조: 06:00~14:00 B조: 13:00~21:00	순환/교대근무
로커/미화	7	일근	A조: 06:00~14:00 B조: 14:00~22:00 C조: 09:00~18:00	순환/교대근무

※ 상기 근무시간은 환절기, 동절기, 하절기, 기타 수련관 운영시간에 따라

“수요자”와“공급자”의 협의 후 조정 할 수 있다.

8. 시설(전기·기계·소방·영선)분야 도급용역의 범위

가. 인원 및 운용

1) 인  원: 4명(일근 및 교대근무)

2) 운  용

분당판교청소년수련관의 특성에 따라 근무조를 편성 운용하며 교대 근무를 시행한다.      (계절, 행사 등의 특성에 따라 쌍방 합의로 변경할 수 있음)

A조: 09:00 ~ 18:00까지 근무 후 퇴근(일근 근무자)

B조: 09:00 ~ 18:00까지 근무 후 퇴근(교대 근무자)

C조: 18:00 ~ 익일09:00까지 근무 후 퇴근(교대 근무자)

D조: 휴무

나) 시설분야 주요내용

구 분	주 요 설 비	주 요 내 용
기계, 전기, 영선설비	냉난방, 환기, 급․배수, 위생, 가스, 소방, 전기(특고압,저압)	• 기계, 소방설비운전 및 정비 • 각종 배관 연결상태, 배수구 상태 점검 및 보수 • 오수 및 정화시설 유지관리 • 소화용 급수 시설 및 물탱크시설 관리 • 냉온수기 관리 • 자동제어시스템 점검 및 관리 • 문, 손잡이, 핸드레일, 벽체 등 외관검사 • 전기분전반, 전기선로, 콘센트, 발전기 관리 • 문짝, 천정보수 등 영선관리

다) 설비관리원은 예산 범위내에서 기기 가동 및 점검, 잔무처리 등을 위해 시간외         근무 및 대체 휴무를 실시할 수 있다.

다. 행정처리 업무

1) 건물관리 운영계획을 수립, 시행 및 감독하여야 하며 그 내용은 다음과 같다.

(가) 월간, 연간 시설물 운영계획 수립 및 시행

(나) 각종 직무, 안전, 서비스 교육 및 훈련계획 수립 및 시행

(자체교육, 연간 및 월간 계획제출 및 결과서 제출)

(다)“수요자”측의 요구시 안전교육(교양교육) 및 안전훈련에 참석하여야 한다.

(라) 관리직원 인사, 노무, 안전관리의 최적상태 유지

2) 건물 운영에 적합한 인력을 확보하여 다음과 같은 업무수행에 차질이 없도록

“공급자”측에서는 적극적으로 하여야 한다.

(가) 각종 법정 및 일반일지의 기록, 보존, 보고 업무

(나) 고객 불편사항 및 민원업무 처리

(다) 근로자 근무에 성실히 임할 수 있도록 그에 맞는 피복 및 작업화을 지원 한다.

라. 기계계통 설비관리

1) 중앙감시반 기계설비, 자동제어설비, 냉동기, 공기조화기, 환풍기, 가스 설비,         각종 배관설비, 옥내·외 소화전 설비, 저수조, 배수설비, 인입점부터의 상수도,         지하수도, 연결점에서의 하수도, 위생설비, 용접설비와 기계계통 설비 전반과         기기를 운전, 유지, 보존, 보수, 일상 관리하고 이를 원활히 수행하는데 필요한         건축물의 기계설비유지관리자 선임 등 자격조건에 충족한 기계분야 기술자를         배치한다.

2) 위험물 및 각종시설 등의 안전담당자는 관계법령에 따른 법적 자격요건을 갖춘자

로서 배치하여야 하며, 또한 담당업무에 대한 법적 책임을 진다.

3) 각종 설비운영은 실내 최적의 온․습도, 청정상태를 유지하도록 하되, 정부의

에너지절약시책에 의한 적정실내온도를 유지, 관리하도록 한다,

4) 설비운영에 있어 휴일에 시행하는 각종 행사 및 편의시설 등에 대하여 필요한

인력을 배치하고 이에 따른 각종 장비의 원활한 운영에 만전을 기하여야 한다.

5) 수질관리: 수영장 수질 상태를 수시 점검하고 그 내용을 “수요자”측에게

제출하여야 한다.

6) 물탱크관리: 저수조의 최상의 수질을 유지하기 위하여 점검 및 필요한 조치를

취하고 그 내용을 제출 한다.(일지작성)

마. 전기계통 설비관리

1) 수배전반 전기설비, 태양광  및 태양열 설비, 자동제어설비, 각종 분전반 설비,         각종 조명설비, 보안등 설비, CCTV 설비, 방송장비 운영 및 관리, 소방수신반         및 감지기 등 소방설비, 관제설비 운영관리 등 전기계통설비 전반과 유지보수,          일상관리하고 이를 원활히 수행하여야 한다.

2) 정부의 에너지절약시책에 의한 적정 실내온도 유지와 적정한 조도 준수를            하여야 한다.

3) 최적의 설비 운영을 위해 수련관 및 수영장의 분전반에 대해 분기별 분전반          이상 상태를 보고하여야 한다.

4) 수배전반 관리를 위하여 변압기와 차단기에 대한 일일 육안점검을 실시하고

전기설비 점검일지에 점검내용과 일일전기사용량을 기록하여 제출한다.

5) 전기시설물 유지관리 시 콘센트 류와 조명에 누전 등 이상 발생 시 복구에          성실히 임해야 하며 필요 시 분해점검과 증설 등 복구작업을 실시하여야 한다.

6) 긴급상황 발생 시 방송장비를 운영하여 신속히 전파하고 관계기관에 연락을         취하여 사고에 신속히 대응하여야 한다.

7) 비상시를 대비하여 발전기․방송장비․소방수신반 등 장비 운영을 숙지하여 항시 운영 가능하도록 대비하여야 한다.

바. 특별작업

1) 용접 작업 등 시설물 보수작업

2) 수영장 역쇄 등 수질관리

3) 설비의 파손, 마모된 부품은 자재를 공급받아 보수작업

4) 등기구 및 전기 설비의 파손, 마모된 부품은 자재를 공급받아 보수작업

사. 기타사항

1) 각종 설비는 24시간 감시관리 체제를 유지하여야 하며, 필요한 기록을 작성보관,

관리하고 이상 유무를 제출한다.

2) 각종 설비의 정밀도와 정상유지를 위하여 주기적으로 점검을 시행하고 파손

마모된 부품은 자재를 공급받아 수리한다.

3) 각종 설비에 이상이 있거나 이상이 예견될 때에는 즉시 보고하고 필요한 자재를         공급받아 보수하는 등 조치를 취하여야 한다.

4) 점검보고서의 서식, 구체적인 운전, 점검, 감시의 기록사항과 각종보고서의

제출시기 등은“수요자”측 요청 시 제출한다.

5) 재해발생을 대비하여 응급 대응요령을 숙지하고, 관계기관 연락체계를 갖추어야 한다.

9. 위생(청소)관리 도급용역의 범위

가. 인원 및 운용

1) 인  원: 미화(청소) 4명

2) 운  용

∙ 분당판교청소년수련관의 특성에 따라 근무조를 편성 운용하며 A조, B조 근무로 구분

하여 시행한다. (계절, 행사 등의 특성에 따라 쌍방 합의로 변경할 수 있다.)

(A조: 07:00시부터 16:00까지 근무, B조: 12:00시부터 21:00까지 근무)

나. 주요업무

구 분	청소 대상	작 업 요 령
사무실	엑세스 플로워 및 아스타일 바닥	• 매일 아침 일과 시작 전에 비로 쓸고 물기를 짜낸 걸레질을 실시한다 • 분기 1회 이상 왁스를 이용하여 원색을 유지할 수 있도록 윤을 낸다 • 잉크나 색소가 묻었을 때에는 즉시 탈색한다
	기타 부분	• 매주 1회 이상 약제를 이용하여 출입문과 손잡이를 마른걸레로 닦는다.
화장실 및 샤워장	바닥 및 벽면	• 벽면은 1일 1회 이상 세척, 바닥은 수시로 걸레질 한다
	변기 및 세면기 등	• 1일 1회 이상 대, 소변기, 세면기를 세척 한다 • 오염 부분을 수시로 닦아 낸다
	거울 및 금속 부분	• 1일 1회 이상 닦아 광택 및 청결함이 유지되도록 한다.
	휴지 및 비누비치	• 전체 화장실의 대변기마다 휴지를 항상 비치한다 • 비누 등을 항상 비치하여 사용자로부터 불편이 없도록 하여야 한다
복도, 계단, 통로	금속,목재부분	• 매주 1회 이상 광택작업을 한다. • 기타 청소는 아스타일 바닥에 준한다
	테라조바닥	• 매일 2회 이상 비로 쓸고 물기를 짜낸 걸레질을 실행한다 • 분기 1회 이상 왁스 작업을 실행한다
	아스타일바닥	• 매일 1회 이상 비로 쓸고 물기를 짜낸 걸래질을 실시하고 • 3개월마다 1회 이상 왁스를 이용하여 원색을 유지할 수 있도록 윤을 낸다. (부분별 작업, 1년에 전체 1회 이상) • 왁스 작업은 1년 안에 수련관 전체에 대한 1회 이상의 작업이 수행될 수 있도록 조치하며, 계획제출 시 추진계획을 기재하여“수요자”에게 보고한다.
	기타	• 매일 2회 이상 분리 수거함을 비운다. • 층별 계단 난간을 매일 2회 이상 물걸레로 먼지를 닦아낸다. • 각 복도에는 근무시간 중 작업 인원을 배치하여 실내에서 처리할 일이 생기면 곧 처리할 수 있도록 한다. • 외곽 청소는 매일 1회 이상 오물수거 및 정리정돈을 한다.

구 분	청소 대상	작 업 요 령
승강기	내․외부청소	• 내벽은 크리너를 사용, 손자국 등을 제거하고 바닥은 마른걸레로 닦는다. 금속 부분은 마른 걸레질을 하며 광택을 유지한다. • 수시로 점검하여 본래의 광택이 유지되도록 한다 • 문틈 홈은 수시로 진공청소기를 이용, 이물질을 제거한다
유리창	현관 유리문 등	• 매일 1회 이상 청소하여 청결한 상태가 유지되도록 한다.
	브라인드 커텐	• 반기 1회 이상 닦는다 • 내부 유리 청소 시에는 항상 점검하고 청소한다.
공연장 객석 무대	목재 바닥	• 매일 오전 10시에 비로 쓸고 물기를 짜낸 걸래질을 실시하고 • 공연 시작 1시간 전에 각 공연장의 객석바닥을 점검하여 휴지 등 오물을 줍고 청결상태를 유지한다
	객석 바닥	• 매주 1회 이상진공청소기로 먼지 및 오물 등을 흡입하여 청결상태를 유지한다.
현관 및 로비	화강석바닥	• 비나 눈이 온 다음날은 미끄러지지 않도록 물걸레로 닦는다.
	대리석바닥	• 매일 1회 이상 비로 쓸고 걸레질을 한다. • 매일 수시로 점검하여 본래의 광택을 유지하도록 한다.
	기타	• 매일 1회 이상 각 출입문과 손잡이를 마른걸레로 닦는다. • 매주 1회 이상 금속 부분에 대한 광택작업을 실행한다.
외곽 주변	우천 시	• 수시로 배수 작업을 시행한다. • 강우로 오염된 부분을 청소하고 빗물제거기를 사용하도록 조치 한다
	강설 시	• 수시로 제설작업을 실행한다. • 계속 눈이 내릴 때에는 수시로 제설작업을 실시하여 보행이나 통행에 지장이 없도록 사전조치한다.
	외곽관리	• 필요시 수목주변 잡초제거 등 작업을 수행할 수 있다 • 외부 장소를 청결하게 유지하여 민원발생 되지 않도록 주의한다.

10. 주차/영선관리 도급용역의 범위

가. 인원 및 운용

1) 인  원: 주차/영선 : 2 명

2) 운  용: 분당판교청소년수련관의 특성에 따라 근무조를 편성 운용하며 A조, B조,

구분하여 시행한다.(계절, 행사 등의 특성에 따라 쌍방 합의로 변경할 수 있다.)

A근무자: 06:00시부터 15:00까지 근무

B근무자: 13:00시부터 22:00까지 근무

나. 주요업무

1) 건물 내외부 시설물의 순회 점검을 주기적으로 실시한다

2) 외부 방문객의 신분을 확인할 때와 고객의 안내를 친절하고 성실하게 안내하도록         하며 잡상인 출입통제 및 시설물 관리에 만전을 기한다.

3) 분당판교청소년수련관 외부의 잡초제거 및 실내외부의 환경정비를 시행한다.

4) 출입차량 유도 및 주차관리 (외부차량 출입통제)

5) 건물내 창호단속 및 안전사고 예방

6) 공용전등의 점등 및 소등

7) 건물 및 시설물의 파손, 고장의 발견 보고

8) 주차차량의 이상 발견 시 그 정황을 기록으로 남겨야 한다.

9) 계절별 제설작업, 야외 수방 업무

10) 영선 등 간단한 보수 작업을 한다.

11) 근무는 주·야간 평일 근무를 하고 공휴일에도 근무할 수 있다.

12) 외부 방문객의 체온측정 및 실내·외 소독을 1일 2회 이상 실시한다.

11. 안내(접수) 도급용역의 범위

가. 인원 및 운용

1) 인  원: 안내(접수) : 2명

2) 운  용: 분당판교청소년수련관의 특성에 따라 근무조를 편성 운용하며 주간, 야간근무로

구분하여 시행한다.(계절, 행사 등의 특성에 따라 쌍방 합의로 변경할 수 있다.)

A근무자 : 06:00부터 14:00까지 근무

B근무자 : 13:00부터 21:00까지 근무

나. 주요업무

1) 수련관 방문객 안내 및 접수 : 회원증 교부

2) 수련관 방문객 안내 및 민원인 응대 등의 업무를 수행한다.

3) 이용자 프로그램 안내업무 및 수납 관련 업무 수행

4) 회원관리 프로그램을 이용한 접수관리업무 수행

5) 수납관련 정산 및 확인 수발업무

6)“수요자”측 협의하에 의거 부가적인 임무 수행

7) 개인사물함 접수 및 키 관리업무

8) 일일이용현황 및 일일마감자료 작성과 보고업무

12. 로커 도급용역의 범위

가. 인원 및 운용

1) 인  원 : 로 커 : 7명

2) 운  용 : 분당판교청소년수련관의 특성에 따라 근무조를 편성 운용하며 주간, 야간근무로

구분하여 시행한다.(계절, 행사 등의 특성에 따라 쌍방 합의로 변경할 수 있다.)

A근무자 : 06:00부터 14:00까지 근무

B근무자 : 14:00부터 22:00까지 근무

C근무자 : 09:00부터 18:00까지 근무(일요일 근무 시 대체 휴무 실시)

나. 주요업무

1) 이용자 프로그램 안내 및 홍보

2) 수영장 시설 내․외부와 탈의실 및 샤워실 등에 대한 청결유지

(탈의실 월 1회 대청소 실시 및 샤워장 월 1회 대청소 실시)

3) 수영장 이용회원에 대한 분실물 보관 및 관리

4) 수영장 이용자에 대한 키박스에서 회원증 확인 후 로커 키 지급

5) 동 시설에 대한 정리정돈 업무를 수행 한다.

6) 시설물에 대한 청소(지상 5층) 등 청결유지 업무를 부가적으로 수행한다.

7) 회원들을 대상으로 수시 및 불시에 회원증 확인을 통해 비회원이 확인될 경우

퇴장조치 등 출입 통제 업무수행 한다.

8) 수영장, 샤워실, 탈의실 청소 및 쾌적한 환경 유지관리

9) 남자 로커 근무자는 연 6회 개인사물함 청소를 수행 한다.

10) 매일 근무일지를 작성, 이상 유무를 수련관에 보고한다.

13. 기타사항

가. 매일 각종 사항에 대한 운영, 점검, 감시하여 필요한 기록을 유지하고,

이상 유무를 보고한다.

나. 각종 설비의 정상유지를 위하여 정기적으로 점검을 시행한다.

다. 용역업무 개시 후 1년 이내에 용역업체의 기존인력을 교체하거나 이동할

경우에는“수요자”측과 사전 협의하여야 합니다.

라. 상기 분야별 근무자의 업무분장 외에도 관리자의 판단에 따라 과업지시를

일부 변경 운영할 수 있다.

※ 본 과업내용서에 기재하지 않은 사항이라도 수련관이 건물관리를 원활히 관리·

운영하기 위하여 필요한 사항은“수요자”와“공급자”간 협의하에 이행할 수 있다.

▪ 투입인력의 자격기준

구분		자 격 조 건	연령제한
시설 관리	주임	1. 성남시 거주자로서 용모단정하고 건강한 자(공통) 2. 연면적 1만 ~ 1.5만㎡ 건축물 기계설비유지관리자 선임 가능자 3. 수영장설비 유경험자(우대) 4. 관련분야 5년 이상 경력자 ※ 2번과 4번 동시 충족된 자.
	교대	1. 성남시 거주자로서 용모단정하고 건강한자(공통) 2. 전기 또는 보일러/가스 기능사 소지자 또는 1년이상 관련업무 경력자 3. 전기 또는 보일러/가스 1년 이상 경력자 4. 수영장 관리업무 1년 이상 경력자 ※ 2, 3, 4번 중 한가지 이상 충족된 자
미화		• 성남시 거주자로서 용모단정 하고 성실 건강한자(공통) • 건물 청소관련 경력자(우대)
경비/영선		• 성남시 거주자로서 용모단정하고 성실 건강한 자(공통) • 주차/경비 관련 경험자(우대)
안내/접수		• 성남시 거주자로서 용모단정하고 성실 건강한 자(공통) • 안내 및 수납업무 가능자 • 컴퓨터 활용가능자
로커		• 성남시 거주자로서 용모단정하고 성실 건강한 자(공통) • 로커 및 청소관련 경력자(우대) • 청소년 대상 친화력을 구비한 자