## 건축제비율 (hidden)
※ 적용시기 : 2022. 4. 25. 입찰공고분부터 |  |  |  |  | 2022년 건축∙산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준
|  |  | [간접노무비] |  | [기타경비] |  |  | [일반관리비] |  | [이윤] |  | [건설기계대여대금 지급보증액 발급금액] | [5 empty] | [산업안전보건관리비]
공사규모 | 공사기간 |  | (직노) x 율 |  | (재+노) x 율 |  | 공사규모 | (재+노+경) x 율 |  | (노+경+일) x 율 |  | (직접공사비) x 율 | [5 empty] | □ 도급자관급 미포함 |  | (재+직노) x 율
(직접공사비) |  |  | 건축 | 산업 설비 (건축) | 건축 | 산업 설비 (건축) | (추정가격) | 건축, 산업설비 | 전문· 전기·통신· 소방·기타
[12 empty] | 종합건설업 |  |  | 전문건설업 |  |  | □ 도급자관급 포함 |  | (재+직노+도급자관급) x 율과
(재+직노) x 율 x 1.2 중에 작은 금액
50억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 12.5 | 12.5 | 7.8 | 7.8 | 5억 미만 | 6 | 6 | 15 |  | 구분 | 요율 |  | 구분 |  | 요율 | 안전관리비 대상액주) |  | 구분 | 요율 | 기초액(천원)
| 7~12개월 (365일) |  | 12.4 | 12.4 | 7.7 | 7.7
| 13~36개월 (1095일) |  | 12.1 | 12.1 | 8.1 | 8.1 | [5 empty] | 건축공사 | 0.07 |  | 비계·구조물해체공사 |  | 0.68 | 5억 미만 |  | 일반건설공사(갑) | 2.93
| 36개월 초과 (1096일) |  | 11.4 | 11.4 | 7.6 | 7.6 | 5억 - 30억 미만 |  | 5.5 | [10 empty] | 일반건설공사(을) | 3.09
50억 - 300억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 11.8 | 11.8 | 7.7 | 7.7 | [13 empty] | 중건설공사 | 3.43
| 7~12개월 (365일) |  | 11.7 | 11.7 | 7.5 | 7.5 | [5 empty] | 산업∙설비공사 | 0.16 |  | 석공사, 시설물유지관리, 철근콘크리트공사, 가스시설공사(1종) |  | 0.32 |  |  | 철도∙궤도신설공사 | 2.45
| 13~36개월 (1095일) |  | 11.3 | 11.3 | 7.9 | 7.9 | 30억 - 50억 미만 |  | 5 | [10 empty] | 특수및기타건설공사 | 1.85
| 36개월 초과 (1096일) |  | 10.6 | 10.6 | 7.4 | 7.4 | [11 empty] | 5억 ~ 50억 미만 |  | 일반건설공사(갑) | 1.86 | 5349
300억 - 1000억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 11.6 | 11.6 | 7.5 | 7.5 | 50억 - 100억 미만 | 5.5 |  | 12 |  |  |  |  | 도장공사, 철강재설치공사 |  | 0.16 |  |  | 일반건설공사(을) | 1.99 | 5499
| 7~12개월 (365일) |  | 11.5 | 11.5 | 7.3 | 7.3 | [13 empty] | 중건설공사 | 2.35 | 5400
| 13~36개월 (1095일) |  | 11.2 | 11.2 | 7.7 | 7.7 | 100억 - 300억 미만 |  | 4.5 | [10 empty] | 철도∙궤도신설공사 | 1.57 | 4411
[15 empty] | 기계설비공사업 및 그 외 |  | 0.1
| 36개월 초과 (1096일) |  | 10.4 | 10.4 | 7.3 | 7.3 | [13 empty] | 특수및기타건설공사 | 1.2 | 3250
1000억 이상 | 6개월 이하 (183일) |  | 11.2 | 11.2 | 7.6 | 7.6 | 300억 - 1000억 미만 | 5 |  | 10 | [7 empty] | 50억 이상 | 추정금액 800억 미만 건설공사 | 일반건설공사(갑) | 1.97
| 7~12개월 (365일) |  | 11.1 | 11.1 | 7.4 | 7.4 | [5 empty] | * 적용제외: 문화재수리공사, 전기, 정보통신, 소방시설 | [7 empty] | 일반건설공사(을) | 2.1
| 13~36개월 (1095일) |  | 10.8 | 10.8 | 7.8 | 7.8 | [13 empty] | 중건설공사 | 2.44
※ 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 및 업종별 건설기계
| 36개월 초과 (1096일) |  | 10.1 | 10.1 | 7.4 | 7.4 | 1000억 이상 | 4.5 |  | 9 | [9 empty] | 철도∙궤도신설공사 | 1.66
* 기타경비항목: 수도광열비, 복리후생비, 소모품비 및 사무용품비, 여비∙교통∙통신비, 세금과공과, 도서인쇄비 | [11 empty] | 투입비율 산정기준(국토부 고시 제2019-286호, 2019.6.19.) | [7 empty] | 특수및기타건설공사 | 1.27
□ 산업설비(건축) 해당공종 : 지열공사, 소각시설 등 | [18 empty] | 추정금액 800억 이상 건설공사 | 일반건설공사(갑) | 2.15
[산재보험료] | [6 empty] | [환경보전비] |  |  |  |  | [건설하도급대금지급보증서발급수수료] | [7 empty] | 일반건설공사(을) | 2.29
[20 empty] | 중건설공사 | 2.66
(노) x 3.7 | [6 empty] | (직접공사비) x 율 |  |  |  |  | (직접공사비) x 율 | [7 empty] | 철도∙궤도신설공사 | 1.81
* 모든 건설공사 적용, 노동부 고시 제2021-95호(2021. 12. 29.), 산업재해보상보험법시행령 | [6 empty] | 구분 |  |  |  | 요율 | 공사규모(추정가격) |  |  |  | 요율 |  |  |  | 특수및기타건설공사 | 1.38
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [17 empty] | * 총 공사금액(도급금액+도급자관급금액) 2천만원 이상 건설공사
[7 empty] | 도로(예시: 교량, 터널, 활주로 등) |  |  |  | 0.9 | 50억 미만 |  |  |  | 0.081
[고용보험료]
[7 empty] | 플랜트(예시: 발전소, 쓰레기소각장 등) |  |  |  | 0.4 | [6 empty] | 주) 안전관리비(산업안전보건관리비) 대상액
[12 empty] | 50억 이상 - 100억 미만 |  |  |  | 0.08
[7 empty] | 지하철 |  |  |  | 0.5
(노) x 율 | [17 empty] | - 도급자설치 관급금액이 없는 공사 : 재료비와 직접노무비의 합계
[7 empty] | 철도 |  |  |  | 1.5 | 100억 이상 - 300억 미만 |  |  |  | 0.075
공사배정규모(추정금액) |  |  |  | 요율
[7 empty] | 상하수도(예시: 폐수, 하수처리장, 정수장 등) |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | - 도급자설치 관급금액을 포함한 공사 : 재료비(도급자관급 포함)와 직접노무비의 합계 또는
[1등급] 1200억 이상 |  |  |  | 1.57 | [7 empty] | 300억 이상 종심∙종평제(토목 및 산업설비) |  |  |  | 0.071
[7 empty] | 항만(간척, 준설): 오탁 또는 준설토 방지막 설치 |  |  |  | 1.8
[2등급] 1200억 미만 ~ 950억 이상 |  |  |  | 1.30 | [13 empty] | 재료비(도급자관급 제외)와 직접노무비의 합계
[7 empty] | 항만(간척, 준설): 오탁 또는 준설토 방지막 미설치 |  |  |  | 0.8 | 300억 이상 종심∙종평제(건축) |  |  |  | 0.068
[3등급] 950억 미만 ~ 550억 이상 |  |  |  | 1.13
[7 empty] | 댐 |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | * 건설업의 분류
[4등급] 550억 미만 ~ 400억 이상 |  |  |  | 1.06 | [7 empty] | 턴키∙대안공사 |  |  |  | 0.084
[7 empty] | 택지개발 |  |  |  | 0.6
[5등급] 400억 미만 ~ 220억 이상 |  |  |  | 1.03 | [13 empty] | - [일반건설공사(갑)] 건축건설, 교량건설, 도로신설, 철도∙궤도의 보수복구, 기설로면에 레일만
[7 empty] | 기타 토목(하천 등) |  |  |  | 0.8 | * 적용제외: 전문공사, 문화재수리공사
[6등급] 220억 미만 ~ 130억 이상 |  |  |  | 1.02
[7 empty] | 주택(재개발, 재건축) |  |  |  | 0.7 | ※ 하도급대금 지급보증서 발급금액 적용기준 | [5 empty] | 부설하는 공사
[7등급] 130억 미만 ~ 81억(고시금액) 이상 |  |  |  | 1.01
[7 empty] | 주택(신축) |  |  |  | 0.3 | (국토부 고시 제2016-921호, 2016.12.19.)
7등급 미만 |  |  |  | #REF! | [13 empty] | - [일반건설공사(을)] 기계장치공사, 삭도건설공사
[7 empty] | 주택 외 건축 |  |  |  | 0.5 | [공사이행보증수수료]
* 모든 건설공사에 적용, 국토부 고시 제2021-905호(2021.7.1.), 고용보험법 시행령
[7 empty] | 조경, 기타(전문, 개보수 공사) |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | - [중건설공사] 고제방(댐)(높이20m이상의 제방, 방파제, 안벽), 수력발전시설, 터널(지하10m이상
* 총공사금액[(도급금액+관급금액)에서 부가세 제외] 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 미적용
[7 empty] | * 환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침 |  |  |  |  | 공사규모 (직접공사비) |  | 수수료
※ 등급기준: 조달청 등급별 유자격자 명부 등록 및 운용기준(조달청 공고 제2019-244호, 2018.12.18.) | [17 empty] | 복개식 지하철도, 지하도, 지하상가 및 통신선로 등의 인입통신구등) 신설공사
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [6 empty] | (국토부 고시 제2018-528호, 2018.8.30.)
[12 empty] | 70억 미만 |  | [직공비x0.0141%]x공기(년) |  |  |  | - [철도 또는 궤도신설공사] 철도, 궤도시설(기설노반 또는 구조물에 한함) 및 그에 따른 역사,
[건강보험료] |  | [노인장기요양보험료] |  | [연금보험료]
. (환경보전비 내 직접공사비) 환경오염방지시설 설치·
[12 empty] | 70억이상~120억미만 |  | [1백만원+(직공비-75억)x0.0102%]x공기(년) |  |  |  | 과선교, 송전선로
운영·철거에 직접 소요되는 비용을 계상하고 표준
(직노) x 3.495 |  | (건강보험료) x 12.27 |  | (직노) x 4.5
[7 empty] | 시장단가, 표준품셈 등에 의해 산출 | [10 empty] | - [특수 및 기타건설공사(단독발주에 한함)] 준설, 조경(조경관련 전문 포함), 택지조성(경지
* 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사 | [11 empty] | 120억이상~250억미만 |  | [1.5백만원+(직공비-130억)x0.0077%]x공기(년)
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [6 empty] | . (환경보전비 내 간접공사비) 시험검사비, 점검비, 교육 | [10 empty] | 정리포함), 포장 등의 단독발주공사에 한함(타 공사와 병행하는 경우: 일반건설(갑) 적용)
[퇴직공제부금비] | [6 empty] | 훈련비 등 설계시 산출이 곤란한 금액을 반영하고, |  |  |  |  | 250억이상~500억미만 |  | [2.4백만원+(직공비-250억)x0.0063%]x공기(년)
전기공사, 정보통신공사는 타 공사와 독립하여 행하는 공사에 한함
직접공사비에 최저요율을 적용한 금액 이상을 계상
(직노) x 2.3 | [11 empty] | 500억 이상 |  | [4백만원+(직공비-500억)x0.0050%]x공기(년) |  |  |  | ※ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (노동부 고시 제2020-63호, 2020.1.23.)
※ 적용제외: 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사,
* 추정금액이 1억 이상인 건설공사
[12 empty] | * 「지방계약법 시행령」 제51조제1항에 따른 적용 의무 대상 | [5 empty] | □ 수의계약 시 1차 낙찰률, ( )은 2000.7.31.이전 (「정부입찰계약집행기준」 제9조)
※ 국토부 고시 제2015-610호(2015.8.20.) 요율 적용 | [6 empty] | 문화재 수리공사
[12 empty] | - (시행령 제42조 제1항) 추정가격 300억 이상인 공사의 계약 | [5 empty] | - 추정가격10억미만으로 87.75%(85%)미만인 경우: 87.75%(85%)
□ 전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사의 경우 일반관리비요율을 제외한 각종 요율은 건축, 토목 등 관련 공사업종에 따라 적용 | [11 empty] | - (시행령 제6장) 대형공사계약(대안입찰, 일괄입찰), 특정공사의 계약 | [5 empty] | - 추정가격10억～50억미만으로 86.75%(83%)미만인 경우: 86.75%(83%)
(단. 공사규모 및 기간은 해당공종<전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사>을 기준으로 함) | [11 empty] | - (시행령 제9장) 기술제안 입찰에 의한 계약 | [5 empty] | - 추정가격50억～100억미만으로 85.5%(80%)미만인 경우: 85.5%(80%)
위 적용기준은 조달청 발주공사에 적용하는 기준이므로 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

## 원가계산서
[공사명] |  | [ 은행동 청소년문화의집 열린 플랫폼 조성공사(전기)] |  |  |  | 금 액 : 영 원정 (₩0)
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | [7 empty] | 비 고
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
|  | 작 업 설 , 부 산 물 등 (△) | [11 empty] | 0 | 직접노무비,경비 요율근거금액
순 |  | [ 소 계 ] | [11 empty] | 0 | 안전관리비 요율근거금액
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | [11 empty] | 0 | 일반관리비,이윤
|  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비 | × | 12.5% | [7 empty] | 0 | 퇴직공제근거금액
공 |  | [ 소 계 ]
기 계 경 비
|  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비 | × | 3.7%
사 |  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비 | × | 1.01%
| 경 | 건 강 보 험 료 |  | 직접노무비 | × | 3.495% | [6 empty] | 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사
|  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 |  | 건강보험료 | × | 12.27% | [6 empty] | 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사
|  | 연 금 보 험 료 |  | 직접노무비 | × | 4.5% | [6 empty] | 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사
원 |  | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  | 직접노무비 | × | 0% | [6 empty] | 추정금액이 1억 이상인 건설공사
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 | [9 empty] | ①과②비교후 적은 금액 적용 | 총 공사금액(도급금액+도급자관급금액) 2천만원 이상 건설공사
|  | ① |  | ((재료비+직노) | × | 2.93% | + | 0 | ) × | 1.2
가 |  | ② |  | (재료비+직노+관급자재비(도급자/1.1)) | × | 2.93% | + | 0
| 비 | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비) | × | 7.8%
환 경 보 존 비
건설하도급대금지급보증서발급수수료
[ 소 계 ]
계
일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 | × | 6%
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) | × | 15% | [7 empty] | 83083000
고 재 처 리
공 급 가 액 | [13 empty] | -72800 |  | 72800
부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액 | × | 10%
[도 급 액] | [15 empty] | 75530000
관 급 자 재 (관급자설치) |  |  |  | VAT포함
관 급 자 재 (도급자설치) |  |  |  | VAT포함
관 급 공 사 비 (합 계) | [11 empty] | 천단위이하절상
한 전 불 입 금 |  |  |  | VAT포함
72800
[총 공 사 비] | [11 empty] | 천원이하절사 |  |  |  | 75457200
[15 empty] | 83010200 | 7545720
[11 empty] | 제비율 | #DIV/0!
83002920

## 총괄표
| 55 |  | [ 은행동 청소년문화의집 열린 플랫폼 조성공사 ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | 은행동 청소년문화의집 열린 플랫폼 조성공사
| 01 |  | 1.전기공사 |  | 식 | 1
|  | Total | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사
| 0101 |  | 1-1.전등설비공사 |  | 식 | 1
| 0102 |  | 1-2.전열설비공사 |  | 식 | 1
| 0103 |  | 1-3.냉난방설비공사 |  | 식 | 1
| 0104 |  | 1-4.철거공사 |  | 식 | 1
| 01 | Total | ( 합 계 )

## 내역서
| 159 |  | [ 은행동 청소년문화의집 열린 플랫폼 조성공사 ] | [17 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 |  |  |  |  | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [13 empty] | 1 | 1
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.전등설비공사
56958000001 | 0101 | EAZ700010000 | 나사없는전선관 | E19 | M | 200 | [20 empty] | 0
56958000002 | 0101 | EAZ700020000 | 나사없는전선관 | E25 | M | 5 | [20 empty] | 0
56958000003 | 0101 | EAZ700030000 | 나사없는전선관 | E31 | M | 21 | [20 empty] | 0
MMH99991016 | 0101 | 9999999991020016 | 나사없는전선관 | 노말밴드, E31 | EA | 6
MMH99991007 | 0101 | 9999999991020007 | 볼트고정식 이음쇠 | 커플링 E19 | EA | 95
MMH99991008 | 0101 | 9999999991020008 | 볼트고정식 이음쇠 | 커플링 E25 | EA | 1
MMH99991009 | 0101 | 9999999991020009 | 볼트고정식 이음쇠 | 커플링 E31 | EA | 5
MMR22060001 | 0101 | InMastDBNonCode | 볼트고정식 이음쇠 | 커넥터 E19 | EA | 208 | [11 empty] | 제1호,2호,3호
MMR22060002 | 0101 | InMastDBNonCode | 볼트고정식 이음쇠 | 커넥터 E25 | EA | 4 | [10 empty] | 설계 | 5930305
MMR22060003 | 0101 | InMastDBNonCode | 볼트고정식 이음쇠 | 커넥터 E31 | EA | 6 | [10 empty] | 조사 | 0 | 차액 | 5930305
56958000005 | 0101 | EAZ700050000 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 88 | [20 empty] | 0
59753017043 | 0101 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 98
56951000000 | 0101 | EAU000000000 | 새들(벽체) | 16C | 개소 | 35 | [10 empty] | 설계 | 195535
56951000002 | 0101 | EAU000000002 | 새들(벽체) | 28C | 개소 | 5 | [10 empty] | 조사 | 0 | 차액 | 195535
56951000200 | 0101 | EA1000000200 | 파이프행가 | 16 C | 개소 | 192
56951000201 | 0101 | EA1000000201 | 파이프행가 | 22 C | 개소 | 3
56951000202 | 0101 | EA1000000202 | 파이프행가 | 28 C | 개소 | 6
56951001307 | 0101 | EA1000001307 | 벽관통 구멍 | Φ50-벽두께 25cm | 개소 | 4 | [10 empty] | 설계 | 324332
56951001315 | 0101 | EA1000001315 | 배관용 바닥 구멍뚫기(코어드릴) | Φ25-15cm이하 | 개소 | 2 | [10 empty] | 조사 | 0 | 차액 | 324332
56958000006 | 0101 | EAZ700060000 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 52
56958000007 | 0101 | EAZ700070000 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1
56958000008 | 0101 | EAZ700080000 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜(벽체) | 개 | 9 | [10 empty] | 설계 | 487323
56958000009 | 0101 | EAZ700090000 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 10 | [10 empty] | 조사 | 0 | 차액 | 487323
56958000010 | 0101 | EAZ700100000 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 3
59753767221 | 0101 | 3912130820174712 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 52
59753767241 | 0101 | 3912130820174714 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(오목) | 개 | 9
59753767251 | 0101 | 3912130820174715 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(평) | 개 | 1
59753767261 | 0101 | 3912130820174716 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,1개용S/W (오목) | 개 | 5
56958000013 | 0101 | EAZ700130000 | 정션 박스 | 100*100*50 | 개 | 46
56951001324 | 0101 | EA1000001324 | 박스용 구멍따기 | 각종두께 | 개소 | 22
56958000014 | 0101 | EAZ700140000 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 800 | [20 empty] | 0
56958000024 | 0101 | EAZ700240000 | 진흥V 1구스위치(블랙) |  | EA | 6
56958000025 | 0101 | EAZ700250000 | 진흥V 2구스위치(블랙) |  | EA | 4
56958000026 | 0101 | EAZ700260000 | 진흥V 중5구스위치(블랙) |  | EA | 3
56958000030 | 0101 | EAZ700300000 | 반구 벽부등 | W150*D120*H145 | 식 | 9
MMR22050502 | 0101 | InMastDBNonCode | 미니크립톤 | E-17/4W/4000K | EA | 18
56958000031 | 0101 | EAZ700310000 | 원구2 펜던트 | W150*H1000 | 식 | 33
MMR22050504 | 0101 | InMastDBNonCode | LED BULB | 10W 4000K | EA | 34
MMR22050505 | 0101 | InMastDBNonCode | 트랙레일용 | 전원플러그흑색 | EA | 33
56958000032 | 0101 | EAZ700320000 | 트랙레일 | 3M/흑색 | EA | 6 | [10 empty] | 설계 | 2254780
56958000033 | 0101 | EAZ700330000 | 트랙레일 | 2M/흑색 | EA | 10 | [10 empty] | 조사 | 0 | 차액 | 2254780
MMR22050508 | 0101 | InMastDBNonCode | 트랙레일 연결부속 | 일자연결/흑색 | EA | 5
MMR22050509 | 0101 | InMastDBNonCode | 트랙레일 전원마감 | 전원마감/흑색 | EA | 11
56958000034 | 0101 | EAZ700340000 | 망사 구 펜던트 | W480*H410/LED20W | 식 | 3
56958000035 | 0101 | EAZ700350000 | 폴 라인 직부 | W1500*L1030*H600/LED50W | 식 | 1
56958000036 | 0101 | EAZ700360000 | 33풀/직부/비날개/LYNC-SC/2108 | 뚝딱 | 식 | 8
56958000037 | 0101 | EAZ700370000 | 33풀/직부/비날개/4000K/2408 | 두둥 | 식 | 8
56958000038 | 0101 | EAZ700380000 | 투명원형직부등 | W150*H55/LED10W | 식 | 5
56958000039 | 0101 | EAZ700390000 | 3인치 다운라이트 | W91*H90/LED15W | 식 | 12
56958000040 | 0101 | EAZ700400000 | 선반 장스탠드 | W300*H1500 | 식 | 1
56958000020 | 0101 | EAZ700200000 | 조명기구(이설) | 매입등 FL 32W*2 | EA | 10
56951001820 | 0101 | EA1000001820 | 등기구보강 | 매입 LED 45W이하 | EA | 10 | [10 empty] | 설계 | 526290
[17 empty] | 조사 | 238270 | 차액 | 288020 | [8 empty] | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.전열설비공사
56958000001 | 0102 | EAZ700010000 | 나사없는전선관 | E19 | M | 142 | [20 empty] | 0
MMH99991007 | 0102 | 9999999991020007 | 볼트고정식 이음쇠 | 커플링 E19 | EA | 78
MMR22060001 | 0102 | InMastDBNonCode | 볼트고정식 이음쇠 | 커넥터 E19 | EA | 102
56958000004 | 0102 | EAZ700040000 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | M | 40 | [18 empty] | 0 |  | 0
56951000000 | 0102 | EAU000000000 | 새들(벽체) | 16C | 개소 | 53
56951000200 | 0102 | EA1000000200 | 파이프행가 | 16 C | 개소 | 58
56951001300 | 0102 | EA1000001300 | 배관용 홈파기 | Φ22 이하 | M | 2
56951002922 | 0102 | EA1000002922 | 방수몰탈바름 | 바닥12mm | ㎡ | 0.1
56951001307 | 0102 | EA1000001307 | 벽관통 구멍 | Φ50-벽두께 25cm | 개소 | 12
56951001315 | 0102 | EA1000001315 | 배관용 바닥 구멍뚫기(코어드릴) | Φ25-15cm이하 | 개소 | 1
56958000009 | 0102 | EAZ700090000 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 17
59753767261 | 0102 | 3912130820174716 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,1개용S/W (오목) | 개 | 35
56958000011 | 0102 | EAZ700110000 | 시스템 박스 | Con'매입용 | 개 | 1
56958000012 | 0102 | EAZ700120000 | 시스템 박스 | ACCESS FLOOR 용 | 개 | 3
56958000013 | 0102 | EAZ700130000 | 정션 박스 | 100*100*50 | 개 | 20
56958000014 | 0102 | EAZ700140000 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 456 | [10 empty] | 설계 | 1461024 | [8 empty] | 0
56958000024 | 0102 | EAZ700240000 | 진흥V 1구스위치(블랙) |  | EA | 1 | [10 empty] | 조사 | 0 | 차액 | 1461024
56958000028 | 0102 | EAZ700280000 | 진흥V 2/2구 콘센트(블랙) |  | EA | 16
56958000029 | 0102 | EAZ700290000 | 진흥V 2/1구콘+USB충전2구(블랙) |  | EA | 12
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-3.냉난방설비공사
56958000001 | 0103 | EAZ700010000 | 나사없는전선관 | E19 | M | 80 | [20 empty] | 0
MMH99991007 | 0103 | 9999999991020007 | 볼트고정식 이음쇠 | 커플링 E19 | EA | 35
MMR22060001 | 0103 | InMastDBNonCode | 볼트고정식 이음쇠 | 커넥터 E19 | EA | 26
56951000000 | 0103 | EAU000000000 | 새들(벽체) | 16C | 개소 | 11
56951000200 | 0103 | EA1000000200 | 파이프행가 | 16 C | 개소 | 40
56951001307 | 0103 | EA1000001307 | 벽관통 구멍 | Φ50-벽두께 25cm | 개소 | 3
56958000007 | 0103 | EAZ700070000 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 3
56958000009 | 0103 | EAZ700090000 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 13
59753767251 | 0103 | 3912130820174715 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(평) | 개 | 3
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-4.철거공사
56958000021 | 0104 | EAZ700210000 | 합성수지제 가요전선관(철거) | CD-난연성 16㎜ | M | 5
56958000022 | 0104 | EAZ700220000 | 합성수지제 가요전선관(철거) | CD-난연성 28㎜ | M | 8
56958000015 | 0104 | EAZ700150000 | 아우트렛박스 커버(철거) | 커버, 4각,1개용S/W(오목) | 개 | 36
56958000023 | 0104 | EAZ700230000 | 내열비닐절연전선(철거) | HIV 1.78mm(2.5㎟) | M | 62 | [10 empty] | 45호
56951004100 | 0104 | EA1000004100 | 스위치(철거) | 1로1구 | EA | 5 | [10 empty] | 설계 | 49538
56951004101 | 0104 | EA1000004101 | 스위치(철거) | 1로2구 | EA | 1 | [10 empty] | 조사 | 42656 | 차액 | 6882
56951004102 | 0104 | EA1000004102 | 스위치(철거) | 1로3구 | EA | 2
56951004103 | 0104 | EA1000004103 | 스위치(철거) | 1로4구 | EA | 2
56951004104 | 0104 | EA1000004104 | 스위치(철거) | 1로5구 | EA | 3
56951004109 | 0104 | EA1000004109 | 콘센트(철거) | 매입2구(2P-15A/접지) | EA | 24
56958000016 | 0104 | EAZ700160000 | 조명기구(철거) | 매입등 FL 32W*2 | EA | 6
56958000017 | 0104 | EAZ700170000 | 조명기구(철거) | 매입등 FL 36W*3 | EA | 1
56958000018 | 0104 | EAZ700180000 | 조명기구(철거) | D/L FPL 18W*2 | EA | 51
56958000019 | 0104 | EAZ700190000 | 조명기구(철거) | D/L HAL 100W | EA | 3
MMR22060201 | 0104 | InMastDBNonCode | 고재처리비 | 고철 | Kg | 112
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )

## 일대목차
| 81 | [ 은행동 청소년문화의집 열린 플랫폼 조성공사 ] - 일위대가목차
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  | 계 | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
56958000001 | EAZ700010000 | 제 1호 | 나사없는전선관 | E19 | M
56958000002 | EAZ700020000 | 제 2호 | 나사없는전선관 | E25 | M
56958000003 | EAZ700030000 | 제 3호 | 나사없는전선관 | E31 | M
56958000004 | EAZ700040000 | 제 4호 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | M..
56958000005 | EAZ700050000 | 제 5호 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M
56951000000 | EAU000000000 | 제 6호 | 새들(벽체) | 16C | 개소
56951000002 | EAU000000002 | 제 7호 | 새들(벽체) | 28C | 개소
56951000200 | EA1000000200 | 제 8호 | 파이프행가 | 16 C | 개소
56951000201 | EA1000000201 | 제 9호 | 파이프행가 | 22 C | 개소
56951000202 | EA1000000202 | 제 10호 | 파이프행가 | 28 C | 개소
56951001300 | EA1000001300 | 제 11호 | 배관용 홈파기 | Φ22 이하 | m
56951002922 | EA1000002922 | 제 12호 | 방수몰탈바름 | 바닥12mm | ㎡
56951002936 | EA1000002936 | 제 13호 | 방수몰탈 | 1:1 | ㎡
56951001307 | EA1000001307 | 제 14호 | 벽관통 구멍 | Φ50-벽두께 25cm | 개소
56951001315 | EA1000001315 | 제 15호 | 배관용 바닥 구멍뚫기(코어드릴) | Φ25-15cm이하 | 개소
56958000006 | EAZ700060000 | 제 16호 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개
56958000007 | EAZ700070000 | 제 17호 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개
56958000008 | EAZ700080000 | 제 18호 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜(벽체) | 개
56958000009 | EAZ700090000 | 제 19호 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개
56958000010 | EAZ700100000 | 제 20호 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개
56958000011 | EAZ700110000 | 제 21호 | 시스템 박스 | Con'매입용 | 개
56958000012 | EAZ700120000 | 제 22호 | 시스템 박스 | ACCESS FLOOR 용 | 개
56958000013 | EAZ700130000 | 제 23호 | 정션 박스 | 100*100*50 | 개
56951001324 | EA1000001324 | 제 24호 | 박스용 구멍따기 | 각종두께 | 개소
56958000014 | EAZ700140000 | 제 25호 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M
56958000024 | EAZ700240000 | 제 26호 | 진흥V 1구스위치(블랙) |  | EA
56958000025 | EAZ700250000 | 제 27호 | 진흥V 2구스위치(블랙) |  | EA
56958000026 | EAZ700260000 | 제 28호 | 진흥V 중5구스위치(블랙) |  | EA
56958000028 | EAZ700280000 | 제 29호 | 진흥V 2/2구 콘센트(블랙) |  | EA
56958000029 | EAZ700290000 | 제 30호 | 진흥V 2/1구콘+USB충전2구(블랙) |  | EA
56958000030 | EAZ700300000 | 제 31호 | 반구 벽부등 | W150*D120*H145 | 식
56958000031 | EAZ700310000 | 제 32호 | 원구2 펜던트 | W150*H1000 | 식
56958000032 | EAZ700320000 | 제 33호 | 트랙레일 | 3M/흑색 | EA
56958000033 | EAZ700330000 | 제 34호 | 트랙레일 | 2M/흑색 | EA
56958000034 | EAZ700340000 | 제 35호 | 망사 구 펜던트 | W480*H410/LED20W | 식
56958000035 | EAZ700350000 | 제 36호 | 폴 라인 직부 | W1500*L1030*H600/LED50W | 식
56958000036 | EAZ700360000 | 제 37호 | 33풀/직부/비날개/LYNC-SC/2108 | 뚝딱 | 식
56958000037 | EAZ700370000 | 제 38호 | 33풀/직부/비날개/4000K/2408 | 두둥 | 식
56958000038 | EAZ700380000 | 제 39호 | 투명원형직부등 | W150*H55/LED10W | 식
56958000039 | EAZ700390000 | 제 40호 | 3인치 다운라이트 | W91*H90/LED15W | 식
56958000040 | EAZ700400000 | 제 41호 | 선반 장스탠드 | W300*H1500 | 식
56958000021 | EAZ700210000 | 제 42호 | 합성수지제 가요전선관(철거) | CD-난연성 16㎜ | m
56958000022 | EAZ700220000 | 제 43호 | 합성수지제 가요전선관(철거) | CD-난연성 28㎜ | m
56958000015 | EAZ700150000 | 제 44호 | 아우트렛박스 커버(철거) | 커버, 4각,1개용S/W(오목) | 개
56958000023 | EAZ700230000 | 제 45호 | 내열비닐절연전선(철거) | HIV 1.78mm(2.5㎟) | m
56951004100 | EA1000004100 | 제 46호 | 스위치(철거) | 1로1구 | EA
56951004101 | EA1000004101 | 제 47호 | 스위치(철거) | 1로2구 | EA
56951004102 | EA1000004102 | 제 48호 | 스위치(철거) | 1로3구 | EA
56951004103 | EA1000004103 | 제 49호 | 스위치(철거) | 1로4구 | EA
56951004104 | EA1000004104 | 제 50호 | 스위치(철거) | 1로5구 | EA
56951004109 | EA1000004109 | 제 51호 | 콘센트(철거) | 매입2구(2P-15A/접지) | EA
56958000016 | EAZ700160000 | 제 52호 | 조명기구(철거) | 매입등 FL 32W*2 | EA
56958000017 | EAZ700170000 | 제 53호 | 조명기구(철거) | 매입등 FL 36W*3 | EA
56958000018 | EAZ700180000 | 제 54호 | 조명기구(철거) | D/L FPL 18W*2 | EA
56958000019 | EAZ700190000 | 제 55호 | 조명기구(철거) | D/L HAL 100W | EA
56958000020 | EAZ700200000 | 제 56호 | 조명기구(이설) | 매입등 FL 32W*2 | EA
56951001820 | EA1000001820 | 제 57호 | 등기구보강 | 매입 LED 45W이하 | EA

## 일위대가
| 367 |  | [ 은행동 청소년문화의집 열린 플랫폼 조성공사 ] - 일위대가표 | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 목차코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1 | 1
56958000001 | 일목줄 | EAZ700010000 | [제 1호] 나사없는전선관 E19 [M]
MMH99991000 | 제 1호 | 9999999991020000 | 나사없는전선관 | E19 | M | 1 | [16 empty] | 0
A0100000000 | 제 1호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 제 1호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 1호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000002 | 일목줄 | EAZ700020000 | [제 2호] 나사없는전선관 E25 [M]
MMH99991001 | 제 2호 | 9999999991020001 | 나사없는전선관 | E25 | M | 1 | [16 empty] | 0
A0100000000 | 제 2호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 제 2호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 2호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000003 | 일목줄 | EAZ700030000 | [제 3호] 나사없는전선관 E31 [M]
MMH99991002 | 제 3호 | 9999999991020002 | 나사없는전선관 | E31 | M | 1 | [16 empty] | 0
A0100000000 | 제 3호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 제 3호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 3호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000004 | 일목줄 | EAZ700040000 | [제 4호] 합성수지제 가요전선관 CD-난연성 16㎜ [M..]
59753097002 | 제 4호 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | M | 1 | [14 empty] | 0 |  | 0
59753097002 | 제 4호 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | M | 0.1
A0600000000 | 제 4호 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | [14 empty] | 0
A0100000000 | 제 4호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 제 4호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 4호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000005 | 일목줄 | EAZ700050000 | [제 5호] 1종금속제가요전선관 16 mm 고장력-비방수 [M]
MM496797011 | 제 5호 | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 1 | [16 empty] | 0
MM496797011 | 제 5호 | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 0.1
A0100000000 | 제 5호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 제 5호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 5호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56951000000 | 일목줄 | EAU000000000 | [제 6호] 새들(벽체) 16C [개소]
MM300001801 | 제 6호 | 3913170810037051 | 강재전선관용 부품 | 새들 (KS) 16c | EA | 1
56900017016 | 제 6호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 6호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56951000002 | 일목줄 | EAU000000002 | [제 7호] 새들(벽체) 28C [개소]
MM300001803 | 제 7호 | 3913170810037053 | 강재전선관용 부품 | 새들 (KS) 28c | EA | 1
56900017016 | 제 7호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 7호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56951000200 | 일목줄 | EA1000000200 | [제 8호] 파이프행가 16 C [개소]
59759017111 | 제 8호 | 3913170810036357 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 16 C | 개 | 1
53060327011 | 제 8호 | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 개 | 1
53060807001 | 제 8호 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1
53100028501 | 제 8호 | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | EA | 2
52100327001 | 제 8호 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 2
56900017016 | 제 8호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 8호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56951000201 | 일목줄 | EA1000000201 | [제 9호] 파이프행가 22 C [개소]
59759017112 | 제 9호 | 3913170810036358 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 22 C | 개 | 1
53060327011 | 제 9호 | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 개 | 1
53060807001 | 제 9호 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1
53100028501 | 제 9호 | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | EA | 2
52100327001 | 제 9호 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 2
56900017016 | 제 9호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 9호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56951000202 | 일목줄 | EA1000000202 | [제 10호] 파이프행가 28 C [개소]
59759017113 | 제 10호 | 3913170810036359 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 28 C | 개 | 1
53060327011 | 제 10호 | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 개 | 1
53060807001 | 제 10호 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1
53100028501 | 제 10호 | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | EA | 2
52100327001 | 제 10호 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 2
56900017016 | 제 10호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 10호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56951001300 | 일목줄 | EA1000001300 | [제 11호] 배관용 홈파기 Φ22 이하 [m]
56900017041 | 제 11호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 11호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56951002922 | 일목줄 | EA1000002922 | [제 12호] 방수몰탈바름 바닥12mm [㎡]
56951002936 | 제 12호 | EA1000002936 | 방수몰탈 | 1:1 | ㎡ | 0.0126
56900017041 | 제 12호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
56900017028 | 제 12호 | L001010101000027 | 노 무 비 | 미장공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 12호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56951002936 | 일목줄 | EA1000002936 | [제 13호] 방수몰탈 1:1 [㎡]
MM300041603 | 제 13호 | 2327181220083120 | 방수 컴파운드 |  | ㎏ | 36
56100087101 | 제 13호 | 3011160120142682 | 시멘트 | 분공장도(kg) | kg | 1093
56100017002 | 제 13호 | 1111170120142525 | 모래 | 서울, 상차도 | ㎥ | 0.78
56900017041 | 제 13호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 13호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56951001307 | 일목줄 | EA1000001307 | [제 14호] 벽관통 구멍 Φ50-벽두께 25cm [개소]
56900017118 | 제 14호 | L001010101000003 | 노 무 비 | 특별인부 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 14호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56951001315 | 일목줄 | EA1000001315 | [제 15호] 배관용 바닥 구멍뚫기(코어드릴) Φ25-15cm이하 [개소]
CA565826062 | 제 15호 | ECA565826062 | 코어드릴 | 15.24cm | 분 | 16.8
MMU96666510 | 제 15호 | 9992538974555100 | 다이아몬드 비트 | 55mm(2.2인치) | 개 | 1
56900017041 | 제 15호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
56900017098 | 제 15호 | L001010101000015 | 노 무 비 | 착암공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 15호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000006 | 일목줄 | EAZ700060000 | [제 16호] 아우트렛박스 8각 54㎜ [개]
59753767011 | 제 16호 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 1
56900017016 | 제 16호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 16호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000007 | 일목줄 | EAZ700070000 | [제 17호] 아우트렛박스 중형4각 54㎜ [개]
59753767041 | 제 17호 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1
56900017016 | 제 17호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 17호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000008 | 일목줄 | EAZ700080000 | [제 18호] 아우트렛박스 중형4각 54㎜(벽체) [개]
MMD88900100 | 제 18호 | 9888811111000118 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜(벽체) | 개 | 1
56900017016 | 제 18호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 18호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000009 | 일목줄 | EAZ700090000 | [제 19호] 스위치박스 1 개용 54 mm [개]
59753777102 | 제 19호 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 1
56900017016 | 제 19호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 19호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000010 | 일목줄 | EAZ700100000 | [제 20호] 스위치박스 2 개용 54 mm [개]
59753777111 | 제 20호 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 1
56900017016 | 제 20호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 20호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000011 | 일목줄 | EAZ700110000 | [제 21호] 시스템 박스 Con'매입용 [개]
59350067031 | 제 21호 | 3912131020170565 | 시스템 박스 | Con'매입용 | 개 | 1
56900017016 | 제 21호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 21호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000012 | 일목줄 | EAZ700120000 | [제 22호] 시스템 박스 ACCESS FLOOR 용 [개]
59350067041 | 제 22호 | 3912131020170567 | 시스템 박스 | ACCESS FLOOR 용 | 개 | 1
56900017016 | 제 22호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 22호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000013 | 일목줄 | EAZ700130000 | [제 23호] 정션 박스 100*100*50 [개]
61455137894 | 제 23호 | 3912130320175917 | 정션 박스 | 100*100*50 | 개 | 1
56900017016 | 제 23호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 23호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56951001324 | 일목줄 | EA1000001324 | [제 24호] 박스용 구멍따기 각종두께 [개소]
56900017016 | 제 24호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 24호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000014 | 일목줄 | EAZ700140000 | [제 25호] 450/750V 내열비닐절연전선 HFIX 1.78mm(2.5㎟) [M]
MM481669624 | 제 25호 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 1 | [16 empty] | 0
MM481669624 | 제 25호 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 0.1
A0100000000 | 제 25호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 제 25호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 25호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000024 | 일목줄 | EAZ700240000 | [제 26호] 진흥V 1구스위치(블랙) [EA]
MMA11100300 | 제 26호 | InMastDBNonCode | 진흥V 1구스위치(블랙) |  | EA | 1
56900017016 | 제 26호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 26호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000025 | 일목줄 | EAZ700250000 | [제 27호] 진흥V 2구스위치(블랙) [EA]
MMA11100301 | 제 27호 | InMastDBNonCode | 진흥V 2구스위치(블랙) |  | EA | 1
56900017016 | 제 27호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 27호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000026 | 일목줄 | EAZ700260000 | [제 28호] 진흥V 중5구스위치(블랙) [EA]
MMA11100304 | 제 28호 | InMastDBNonCode | 진흥V 중5구스위치(블랙) |  | EA | 1
56900017016 | 제 28호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 28호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000028 | 일목줄 | EAZ700280000 | [제 29호] 진흥V 2/2구 콘센트(블랙) [EA]
MMA11100351 | 제 29호 | InMastDBNonCode | 진흥V 2/2구 콘센트(블랙) |  | EA | 1
56900017016 | 제 29호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 29호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000029 | 일목줄 | EAZ700290000 | [제 30호] 진흥V 2/1구콘+USB충전2구(블랙) [EA]
MMA11100355 | 제 30호 | InMastDBNonCode | 진흥V 2/1구콘+USB충전2구(블랙) |  | EA | 1
56900017016 | 제 30호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 30호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000030 | 일목줄 | EAZ700300000 | [제 31호] 반구 벽부등 W150*D120*H145 [식]
MMR22050501 | 제 31호 | InMastDBNonCode | 반구 벽부등 | W150*D120*H145 | 식 | 1
56900017016 | 제 31호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 31호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000031 | 일목줄 | EAZ700310000 | [제 32호] 원구2 펜던트 W150*H1000 [식]
MMR22050503 | 제 32호 | InMastDBNonCode | 원구2 펜던트 | W150*H1000 | 식 | 1
56900017016 | 제 32호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 32호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000032 | 일목줄 | EAZ700320000 | [제 33호] 트랙레일 3M/흑색 [EA]
MMR22050506 | 제 33호 | InMastDBNonCode | 트랙레일 | 3M/흑색 | EA | 1
56900017016 | 제 33호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 33호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000033 | 일목줄 | EAZ700330000 | [제 34호] 트랙레일 2M/흑색 [EA]
MMR22050507 | 제 34호 | InMastDBNonCode | 트랙레일 | 2M/흑색 | EA | 1
56900017016 | 제 34호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 34호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000034 | 일목줄 | EAZ700340000 | [제 35호] 망사 구 펜던트 W480*H410/LED20W [식]
MMR22050510 | 제 35호 | InMastDBNonCode | 망사 구 펜던트 | W480*H410/LED20W | 식 | 1
56900017016 | 제 35호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 35호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000035 | 일목줄 | EAZ700350000 | [제 36호] 폴 라인 직부 W1500*L1030*H600/LED50W [식]
MMR22050511 | 제 36호 | InMastDBNonCode | 폴 라인 직부 | W1500*L1030*H600/LED50W | 식 | 1
56900017016 | 제 36호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 36호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000036 | 일목줄 | EAZ700360000 | [제 37호] 33풀/직부/비날개/LYNC-SC/2108 뚝딱 [식]
MMR22050512 | 제 37호 | InMastDBNonCode | 33풀/직부/비날개/LYNC-SC/2108 | 뚝딱 | 식 | 1
56900017016 | 제 37호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 37호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000037 | 일목줄 | EAZ700370000 | [제 38호] 33풀/직부/비날개/4000K/2408 두둥 [식]
MMR22050513 | 제 38호 | InMastDBNonCode | 33풀/직부/비날개/4000K/2408 | 두둥 | 식 | 1
56900017016 | 제 38호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 38호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000038 | 일목줄 | EAZ700380000 | [제 39호] 투명원형직부등 W150*H55/LED10W [식]
MMR22050514 | 제 39호 | InMastDBNonCode | 투명원형직부등 | W150*H55/LED10W | 식 | 1
56900017016 | 제 39호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 39호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000039 | 일목줄 | EAZ700390000 | [제 40호] 3인치 다운라이트 W91*H90/LED15W [식]
MMR22050515 | 제 40호 | InMastDBNonCode | 3인치 다운라이트 | W91*H90/LED15W | 식 | 1
56900017016 | 제 40호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 40호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000040 | 일목줄 | EAZ700400000 | [제 41호] 선반 장스탠드 W300*H1500 [식]
MMR22050516 | 제 41호 | InMastDBNonCode | 선반 장스탠드 | W300*H1500 | 식 | 1
56900017016 | 제 41호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 41호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000021 | 일목줄 | EAZ700210000 | [제 42호] 합성수지제 가요전선관(철거) CD-난연성 16㎜ [m]
MMA11100200 | 제 42호 | InMastDBNonCode | 합성수지제 가요전선관(철거) | CD-난연성 16㎜ | M | 1
56900017016 | 제 42호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 42호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000022 | 일목줄 | EAZ700220000 | [제 43호] 합성수지제 가요전선관(철거) CD-난연성 28㎜ [m]
MMA11100201 | 제 43호 | InMastDBNonCode | 합성수지제 가요전선관(철거) | CD-난연성 28㎜ | M | 1
56900017016 | 제 43호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 43호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000015 | 일목줄 | EAZ700150000 | [제 44호] 아우트렛박스 커버(철거) 커버, 4각,1개용S/W(오목) [개]
MMR22050101 | 제 44호 | InMastDBNonCode | 아우트렛박스 커버(철거) | 커버, 4각,1개용S/W(오목) | 개 | 1
56900017016 | 제 44호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 44호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000023 | 일목줄 | EAZ700230000 | [제 45호] 내열비닐절연전선(철거) HIV 1.78mm(2.5㎟) [m]
MMA11100202 | 제 45호 | InMastDBNonCode | 내열비닐절연전선(철거) | HIV 1.78mm(2.5㎟) | M | 1
56900017016 | 제 45호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 45호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56951004100 | 일목줄 | EA1000004100 | [제 46호] 스위치(철거) 1로1구 [EA]
56900017016 | 제 46호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 46호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56951004101 | 일목줄 | EA1000004101 | [제 47호] 스위치(철거) 1로2구 [EA]
56900017016 | 제 47호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 47호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56951004102 | 일목줄 | EA1000004102 | [제 48호] 스위치(철거) 1로3구 [EA]
56900017016 | 제 48호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 48호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56951004103 | 일목줄 | EA1000004103 | [제 49호] 스위치(철거) 1로4구 [EA]
56900017016 | 제 49호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 49호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56951004104 | 일목줄 | EA1000004104 | [제 50호] 스위치(철거) 1로5구 [EA]
56900017016 | 제 50호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 50호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56951004109 | 일목줄 | EA1000004109 | [제 51호] 콘센트(철거) 매입2구(2P-15A/접지) [EA]
56900017016 | 제 51호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 51호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000016 | 일목줄 | EAZ700160000 | [제 52호] 조명기구(철거) 매입등 FL 32W*2 [EA]
MMA11100100 | 제 52호 | InMastDBNonCode | 조명기구(철거) | 매입등 FL 32W*2 | EA | 1
56900017016 | 제 52호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 52호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000017 | 일목줄 | EAZ700170000 | [제 53호] 조명기구(철거) 매입등 FL 36W*3 [EA]
MMA11100101 | 제 53호 | InMastDBNonCode | 조명기구(철거) | 매입등 FL 36W*3 | EA | 1
56900017016 | 제 53호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 53호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000018 | 일목줄 | EAZ700180000 | [제 54호] 조명기구(철거) D/L FPL 18W*2 [EA]
MMA11100102 | 제 54호 | InMastDBNonCode | 조명기구(철거) | D/L FPL 18W*2 | EA | 1
56900017016 | 제 54호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 54호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000019 | 일목줄 | EAZ700190000 | [제 55호] 조명기구(철거) D/L HAL 100W [EA]
MMA11100104 | 제 55호 | InMastDBNonCode | 조명기구(철거) | D/L HAL 100W | EA | 1
56900017016 | 제 55호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 55호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56958000020 | 일목줄 | EAZ700200000 | [제 56호] 조명기구(이설) 매입등 FL 32W*2 [EA]
MMA11100151 | 제 56호 | InMastDBNonCode | 조명기구(이설) | 매입등 FL 32W*2 | EA | 1
56900017016 | 제 56호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 56호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
56951001820 | 일목줄 | EA1000001820 | [제 57호] 등기구보강 매입 LED 45W이하 [EA]
62101177457 | 제 57호 | 3911152120935580 | 등기구보강대 | 스프링형M바표준(1.0m) | 개 | 1
53060807001 | 제 57호 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 2
56900017016 | 제 57호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! | [18 empty] | 0
A0300000000 | 제 57호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0

## 합산자재 (hidden)
| 81 | [ 은행동 청소년문화의집 열린 플랫폼 조성공사 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
| 59753097002 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | 단위: M; 수량: 44; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017043 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 단위: 개; 수량: 98; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM496797011 | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | 단위: M; 수량: 96.8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767011 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 단위: 개; 수량: 52; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767041 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 단위: 개; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMD88900100 | 9888811111000118 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜(벽체) | 단위: 개; 수량: 9; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753777102 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 단위: 개; 수량: 40; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753777111 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 단위: 개; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767221 | 3912130820174712 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 둥근구멍(평) | 단위: 개; 수량: 52; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767241 | 3912130820174714 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(오목) | 단위: 개; 수량: 9; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767251 | 3912130820174715 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(평) | 단위: 개; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767261 | 3912130820174716 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,1개용S/W (오목) | 단위: 개; 수량: 40; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59350067031 | 3912131020170565 | 시스템 박스 | Con'매입용 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59350067041 | 3912131020170567 | 시스템 박스 | ACCESS FLOOR 용 | 단위: 개; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 61455137894 | 3912130320175917 | 정션 박스 | 100*100*50 | 단위: 개; 수량: 66; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59759017111 | 3913170810036357 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 16 C | 단위: 개; 수량: 290; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59759017112 | 3913170810036358 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 22 C | 단위: 개; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59759017113 | 3913170810036359 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 28 C | 단위: 개; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM300001801 | 3913170810037051 | 강재전선관용 부품 | 새들 (KS) 16c | 단위: EA; 수량: 99; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM300001803 | 3913170810037053 | 강재전선관용 부품 | 새들 (KS) 28c | 단위: EA; 수량: 5; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 53060807001 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 단위: 개; 수량: 319; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 53060327011 | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 단위: 개; 수량: 299; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM481669624 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | 단위: M; 수량: 1381.6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 62101177457 | 3911152120935580 | 등기구보강대 | 스프링형M바표준(1.0m) | 단위: 개; 수량: 10; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM300041603 | 2327181220083120 | 방수 컴파운드 |  | 단위: ㎏; 수량: 0.0432; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 53100028501 | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | 단위: EA; 수량: 598; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 52100327001 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | 단위: EA; 수량: 598; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 56100017002 | 1111170120142525 | 모래 | 서울, 상차도 | 단위: ㎥; 수량: 0.0009; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 56100087101 | 3011160120142682 | 시멘트 | 분공장도(kg) | 단위: kg; 수량: 1.3116; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMU96666510 | 9992538974555100 | 다이아몬드 비트 | 55mm(2.2인치) | 단위: 개; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMH99991000 | 9999999991020000 | 나사없는전선관 | E19 | 단위: M; 수량: 422; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMH99991001 | 9999999991020001 | 나사없는전선관 | E25 | 단위: M; 수량: 5; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMH99991002 | 9999999991020002 | 나사없는전선관 | E31 | 단위: M; 수량: 21; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMH99991007 | 9999999991020007 | 볼트고정식 이음쇠 | 커플링 E19 | 단위: EA; 수량: 208; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMH99991008 | 9999999991020008 | 볼트고정식 이음쇠 | 커플링 E25 | 단위: EA; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMH99991009 | 9999999991020009 | 볼트고정식 이음쇠 | 커플링 E31 | 단위: EA; 수량: 5; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMH99991016 | 9999999991020016 | 나사없는전선관 | 노말밴드, E31 | 단위: EA; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMR22050101 | InMastDBNonCode | 아우트렛박스 커버(철거) | 커버, 4각,1개용S/W(오목) | 단위: 개; 수량: 36; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA11100100 | InMastDBNonCode | 조명기구(철거) | 매입등 FL 32W*2 | 단위: EA; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA11100101 | InMastDBNonCode | 조명기구(철거) | 매입등 FL 36W*3 | 단위: EA; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA11100102 | InMastDBNonCode | 조명기구(철거) | D/L FPL 18W*2 | 단위: EA; 수량: 51; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA11100104 | InMastDBNonCode | 조명기구(철거) | D/L HAL 100W | 단위: EA; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA11100151 | InMastDBNonCode | 조명기구(이설) | 매입등 FL 32W*2 | 단위: EA; 수량: 10; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA11100200 | InMastDBNonCode | 합성수지제 가요전선관(철거) | CD-난연성 16㎜ | 단위: M; 수량: 5; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA11100201 | InMastDBNonCode | 합성수지제 가요전선관(철거) | CD-난연성 28㎜ | 단위: M; 수량: 8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA11100202 | InMastDBNonCode | 내열비닐절연전선(철거) | HIV 1.78mm(2.5㎟) | 단위: M; 수량: 62; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA11100300 | InMastDBNonCode | 진흥V 1구스위치(블랙) |  | 단위: EA; 수량: 7; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA11100301 | InMastDBNonCode | 진흥V 2구스위치(블랙) |  | 단위: EA; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA11100304 | InMastDBNonCode | 진흥V 중5구스위치(블랙) |  | 단위: EA; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA11100351 | InMastDBNonCode | 진흥V 2/2구 콘센트(블랙) |  | 단위: EA; 수량: 16; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA11100355 | InMastDBNonCode | 진흥V 2/1구콘+USB충전2구(블랙) |  | 단위: EA; 수량: 12; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMR22050501 | InMastDBNonCode | 반구 벽부등 | W150*D120*H145 | 단위: 식; 수량: 9; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMR22050502 | InMastDBNonCode | 미니크립톤 | E-17/4W/4000K | 단위: EA; 수량: 18; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMR22050503 | InMastDBNonCode | 원구2 펜던트 | W150*H1000 | 단위: 식; 수량: 33; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMR22050504 | InMastDBNonCode | LED BULB | 10W 4000K | 단위: EA; 수량: 34; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMR22050505 | InMastDBNonCode | 트랙레일용 | 전원플러그흑색 | 단위: EA; 수량: 33; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMR22050506 | InMastDBNonCode | 트랙레일 | 3M/흑색 | 단위: EA; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMR22050507 | InMastDBNonCode | 트랙레일 | 2M/흑색 | 단위: EA; 수량: 10; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMR22050508 | InMastDBNonCode | 트랙레일 연결부속 | 일자연결/흑색 | 단위: EA; 수량: 5; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMR22050509 | InMastDBNonCode | 트랙레일 전원마감 | 전원마감/흑색 | 단위: EA; 수량: 11; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMR22050510 | InMastDBNonCode | 망사 구 펜던트 | W480*H410/LED20W | 단위: 식; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMR22050511 | InMastDBNonCode | 폴 라인 직부 | W1500*L1030*H600/LED50W | 단위: 식; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMR22050512 | InMastDBNonCode | 33풀/직부/비날개/LYNC-SC/2108 | 뚝딱 | 단위: 식; 수량: 8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMR22050513 | InMastDBNonCode | 33풀/직부/비날개/4000K/2408 | 두둥 | 단위: 식; 수량: 8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMR22050514 | InMastDBNonCode | 투명원형직부등 | W150*H55/LED10W | 단위: 식; 수량: 5; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMR22050515 | InMastDBNonCode | 3인치 다운라이트 | W91*H90/LED15W | 단위: 식; 수량: 12; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMR22050516 | InMastDBNonCode | 선반 장스탠드 | W300*H1500 | 단위: 식; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMR22060001 | InMastDBNonCode | 볼트고정식 이음쇠 | 커넥터 E19 | 단위: EA; 수량: 336; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMR22060002 | InMastDBNonCode | 볼트고정식 이음쇠 | 커넥터 E25 | 단위: EA; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMR22060003 | InMastDBNonCode | 볼트고정식 이음쇠 | 커넥터 E31 | 단위: EA; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMR22060201 | InMastDBNonCode | 고재처리비 | 고철 | 단위: Kg; 수량: 112; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| CA565826062 | ECA565826062 | 코어드릴 | 15.24cm | 분 | 50.4 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 56900017016 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 단위: 인; 수량: 113.6001; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017041 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 단위: 인; 수량: 0.453; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017118 | L001010101000003 | 노 무 비 | 특별인부 | 단위: 인; 수량: 3.8; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017028 | L001010101000027 | 노 무 비 | 미장공 | 단위: 인; 수량: 0.0056; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017098 | L001010101000015 | 노 무 비 | 착암공 | 단위: 인; 수량: 0.288; 노무비: #REF!; 계: #REF!

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 0 | 0 | 0 |  | 0
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1-1.전등설비공사 | 100 | 0
1-2.전열설비공사 | 100 | 0
1-3.냉난방설비공사 | 100 | 0
1-4.철거공사 | 100 | 0